# 连接零位保护和 TN 系统

### 一、接零保护和TN系统（论文文献综述）

陈谦,王乐全[1]（2021）在《施工现场临时用电接地系统分析》文中提出从接地系统的演变出发,重点讨论TT系统的特点和应用场所。从电气安全的角度,认为施工现场应选择TT系统,对目前相关规范中接地系统要求展开讨论,达到提高施工现场用电安全的目的。

方愔[2]（2018）在《EMC中“设备机壳接地”的研究》文中指出分析了电路、设备接地的目的,市电供配用电系统各种接地方式相关的安全性,设备、系统、平台实现电磁兼容性所要求的接地系统形式等,归纳出兼顾安全及EMC的树形单点接地系统。最后,针对飞机平台,提出全机及机载设备的电源、信号应遵循的接地形式和原则,即采用TN-C-S系统,甚至TN-S系统,可以实现很好的全机电磁兼容性。

赵建文[3]（2017）在《谈施工现场临时用电接地保护系统》文中研究表明介绍了接地保护系统的类型,分析了TT与TN系统的优缺点,通过对比TN-S,TN-C,TN-C-S三种TN系统的形式特点,确定了施工现场临时用电系统应采用TN-S系统,最后给出了TN-S系统的设置方法。

陈云英[4]（2016）在《施工现场临时用电TN-S接零保护系统的应用与分析》文中研究说明近年来,建设工程施工现场触电伤亡安全事故时有发生,已被住建部列为建筑施工五大伤害之一。因此,本文就如何加强TN-S接零保护系统在施工现场的正确应用进行了分析,着重强调了现场临电产生过载、短路、漏电等的安全危害,并就三级配电、二级保护对施工现场临时用电安全的重要性和控制措施进行了论述,以期达到进一步规范和加强施工现场临时用电安全管理,杜绝触电安全事故发生,确保施工安全的目的。

吴舒萍[5]（2014）在《低压配电系统中接地与接零保护的分析与应用》文中提出叙述了低压配电系统中各种接地保护与接零保护的方案,分析了TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S五种系统的应用和局限性、及接零保护与接地保护混用的危害,对各种系统的正确应用给出了建议.

杨猛,孔英芝,王文彬[6]（2010）在《接地名词术语执行现状》文中研究说明特种设备在经济建设和人民生活中使用,具有潜在危险,为此,国务院2003年颁布了《特种设备安全监察条例》对其进行强化管理。特别是近年来,国家质检总局又相继出台了起重机械、电梯等十余种特种设备监督检验规程。

林佳涛,胡翠云[7]（2010）在《高速公路供配电系统接地接零保护探析》文中研究说明引言高速公路供配电系统是为高速公路沿线设施如监控、通信、收费系统设备、养护服务设施及道路照明服务的,目的在确保其用电安全、合理和可靠性,确保高速公路安全、通畅、经济、快速、舒适等综合效益最大限度地发挥。接地保护和接零保护是安全用电中最重要的技术措施之一,正确选

赵秋生[8]（2010）在《低压供电系统安全性评价与比较》文中提出以最常见的系统内部故障引发的间接电击和其他危险情况为着眼点,从接地（或接零）保护和自动断电两种最基本的间接电击防护措施、与供电系统自身结构有关的安全隐患与风险、安全管理要求4个方面综合评价和比较各种低压供电系统的安全性。得出TT系统比TN系统更安全这一有悖于我国当前主流认识的评价结果。据此评价结果推广TT系统限制TN系统的使用符合国际趋势。

王豫,谭刚强,孟军,秦建忠,李秉跃,王鸿,张卫东[9]（2010）在《钻机接零保护技术研究与实践》文中研究表明220/380V供电系统有3种接地型式,钻机属中性点接地系统,应采用接零保护（TN）系统。对钻机进行接零保护整改,安装井场、值班房和生活区总等电位联结,以及将TN-C改造为TN-C-S或TN-S系统后,可提高自动切断供电措施的有效性和可靠性,解决用电设备外壳带电的问题;进行接地安全隐患整改和防雷接地安装,可消除钻机接地安全隐患。

袁炎生[10]（2009）在《接地保护与接零保护的探讨》文中认为本文针对目前工矿企业及民用建筑电气线路及设备常见有关接地保护与接零保护问题进行探讨。

### 二、接零保护和TN系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、接零保护和TN系统（论文提纲范文）

#### （1）施工现场临时用电接地系统分析（论文提纲范文）

0 引言

1 接地系统演变

1.1 IT系统

1.2 TT系统

1.3 TT系统特点

2 施工现场临时用电接地系统

2.1 TT系统应用场所

2.2 施工现场临时用电特点

2.3 采用TT系统的优势

2.3.1 对接地电阻要求不高

2.3.2 安全性高，不需要设等电位联结

2.3.3 避免电位传递

3 现行规范配电系统值得商榷的问题

3.1 问题一：应采用TN系统

3.2 问题二：RCD和过电流保护器配合

3.2.1 RCD的功能

3.2.2 TT系统RCD选择性

3.2.3 TN系统RCD和OCPA选择性

3.3 问题三：TN、TT混用

4 结语

#### （2）EMC中“设备机壳接地”的研究（论文提纲范文）

1 接地的作用

1.1 安全性

1.2 技术性

1.3 经济性

2 高压供配用电接地要求

2.1 标识

2.2 IT系统

2.3 TT系统

2.4 TN系统

2.5 接地保护与接零保护的差异

3 EMC接地要求

4 飞机的设备机壳接地

4.1 特点

4.2 问题

5 飞机机壳接地的改进方法

5.1 老/旧飞机

5.2 次新飞机

5.3 新飞机

5.4 机载LRU接地原则

6 结论

#### （3）谈施工现场临时用电接地保护系统（论文提纲范文）

1 接地保护系统的分类

1.1 IT系统

1.2 TT系统

1.3 TN系统

2 TT与TN系统的比较

2.1 故障点对地电压Ud的比较

2.2 故障电流Id的比较

3 TN-S系统的确定

4 TN-S系统的设置

#### （4）施工现场临时用电TN-S接零保护系统的应用与分析（论文提纲范文）

一、施工临时用电供电系统概述

1. 低压配电系统分类

2. TN-S接零保护系统的主要特征

3. 当电气设备相线发生碰壳、短路时,通过漏电保护器的作用,能够使其迅速切断电源,从而起到安全保护的作用。

4. 采用TN-S接零保护系统时,所有电气设备外露可导电的金属外壳部份,都能方便的通过保护零线(PE线)接地,而且由于正常情况下(工作零线)PE线上无电流通过,所以与其相连接的所有电气设备外露可导电部分均与大地保持等电位,人体触及这些外露可导电部分时不会有触电感觉。如图3 所示。

二、建设工程施工现场临时用电的基本要求

1. TN-S接零保护系统的应用与原则

2. TN-S接零保护系统,保护零线(PE)应符合以下要求:

3. 三级配电二级保护系统

三、TN-S接零保护系统的工作原理

1. 过载、短路保护系统

2. 漏电保护系统

#### （5）低压配电系统中接地与接零保护的分析与应用（论文提纲范文）

引言

1 低压配电系统简介

1.1 TT系统

1.2 IT系统

1.3 TN系统

2 接地与接零保护的应用分析

2.1 接地保护的应用与局限性

2.1.1 TT系统中的接地保护

2.1.2 IT系统中的接地保护

2.2 接零保护的应用与局限性

2.2.1 TN-C系统中的接零保护

2.2.2 TN-S系统中的接零保护

2.2.3 TN-C-S系统中的接零保护

3 接地保护与接零保护在同一配电系统中混用安全隐患分析

4 总结

#### （6）接地名词术语执行现状（论文提纲范文）

1、接地名词术语常见问题

2、国内有关低压系统接地名词术语现行标准规定

3、接地名词术语误区分析

(1)“接地保护”(接地)和“接零保护”(接零)

(2)零线

(3)“接零保护”与“保护接地”的关系

(4)“零线”与“接地线”始终分开

#### （8）低压供电系统安全性评价与比较（论文提纲范文）

0 引 言

1 我国供电系统选用现状与安全性“事实”评价与比较结果

2 供电系统漏电故障特征分析

2.1 IT系统漏电故障特征

2.2 TT系统漏电故障特征

2.3 TN系统漏电故障特征

3 中性点不接地系统 (IT) 与接地系统 (TT和TN) 安全性评价与比较

4 TT系统与TN系统安全性比较

4.1 TT系统与TN系统自动断电保护能力比较

4.1.1 单级自动断电保护能力的比较

4.1.2 多级自动断电综合保护能力比较

4.2 TT系统和TN系统与自身结构有关的安全隐患及风险比较

5 各种TN系统安全性比较

6 各供电系统对安全管理要求的比较

7 结 论

#### （10）接地保护与接零保护的探讨（论文提纲范文）

1 设备保护接地的必要性

2 输配电线路及设备几种接地保护方式探讨

2.1 高压输配电设备接地保护

2.2 低压输配电网及设备接地保护制式

2.3 为降低“TT”系统和“TN”系统中中性线断裂危险应设重复接地

2.4“TN—C”系统与“TN—S”系统接地保护的区别

2.5 为什么“TN—C—S”接地保护制式得到广泛应用

### 四、接零保护和TN系统（论文参考文献）

- [1]施工现场临时用电接地系统分析[J]. 陈谦,王乐全. 建筑电气, 2021(05)

- [2]EMC中“设备机壳接地”的研究[J]. 方愔. 安全与电磁兼容, 2018(01)

- [3]谈施工现场临时用电接地保护系统[J]. 赵建文. 山西建筑, 2017(03)

- [4]施工现场临时用电TN-S接零保护系统的应用与分析[J]. 陈云英. 建筑安全, 2016(07)

- [5]低压配电系统中接地与接零保护的分析与应用[J]. 吴舒萍. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2014(03)

- [6]接地名词术语执行现状[J]. 杨猛,孔英芝,王文彬. 品牌与标准化, 2010(20)

- [7]高速公路供配电系统接地接零保护探析[J]. 林佳涛,胡翠云. 中国交通信息化, 2010(06)

- [8]低压供电系统安全性评价与比较[J]. 赵秋生. 中国安全科学学报, 2010(04)

- [9]钻机接零保护技术研究与实践[J]. 王豫,谭刚强,孟军,秦建忠,李秉跃,王鸿,张卫东. 石油矿场机械, 2010(01)

- [10]接地保护与接零保护的探讨[J]. 袁炎生. 广东建材, 2009(10)

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/1dc9aa5fa185405438f4fc0b.html