# 一种实用的辐射式配电网潮流计算方法

### 一、辐射配电网潮流计算实用方法（论文文献综述）

覃瀚莹[1]（2021）在《面向可开放容量提升的配电网主动重构策略研究》文中研究说明配电系统是连接电网和用户的重要纽带,对于满足居民用电需求,保障企业正常生产具有不可替代的作用。近年来,随着经济的高速发展,城市配网的规模逐渐壮大,各类用户对电能供应的可靠性要求逐步提高。同时,负荷快速增长,报装需求日益增加,供电企业面临的调整网络运行方式、提高配网供电能力、保障系统运行安全的压力也与日俱增。在此背景下,研究配电网尤其是主动配电网的优化重构技术,具有重要意义。本课题以广义Benders分解算法为研究工具,就配网运行中的网络重构和可开放容量计算两个实际问题进行了研究和探索,以期为配网的理论研究与实际运行提供有益的参考。具体研究工作如下:1、研究了考虑供电可靠性的配网重构问题,提出了基于广义Benders分解的计算策略,实现了满足交流潮流和网络安全约束的拓扑重构优化,有效提高了配网运行的可靠性。首先,在传统配网重构的基础上,引入了供电可靠性的基本概念,然后建立了相应的评估指标体系,并将其转化为电压、潮流、容量等运行约束,从而形成了约束完备、结果可靠的配电网重构模型。针对该模型,利用分解-协调的思想将原问题进行拆分和迭代计算。其中,拆分的主问题用于确定开关状态,子问题则从潮流平衡、电压安全和其他运行约束的角度进行解的有效性检验,检验的结果通过可行割反馈到主问题。主-子问题之间交叉迭代,直至收敛到最优解。2、研究了含分布式电源的配电网可开放容量计算问题,提出了基于广义Benders分解的优化算法和加速计算策略,解决了传统评估模型中网络运行约束无法考虑、计算结果过于乐观等问题。将分布式电源、交流潮流以及网络安全约束引入到配电网供电能力计算中,然后结合凸优化技术,通过引入辅助变量和松弛不等式约束对原问题中的复杂运行条件进行了等价线性表示,建立了考虑网络运行安全的含分布式电源的配电网最大供电能力评估模型。针对该模型含有非线性约束和整数变量而难以求解的问题,本文采用分解策略实现了原问题的等价解耦计算,并提出了分步加速策略提高了问题的计算效率。基本思想是利用复杂变量和简单变量分开处理的原则,将原问题进行等价划分,分别计算。在计算过程中,进一步利用迭代的历史信息对寻优过程的步进策略进行细致调节,以提高搜索的速度。本文建立的最大供电能力评估模型以网络重构技术为核心,综合考虑分布式电源以及各类运行约束,通过优化开关在N-1故障前后的组合策略,在保障配网运行可靠性的同时有效提高了系统的供电潜力,有益于延缓电网建设投资、保障系统运行安全。3、基于上述模型和方法,本课题采用标准算例和实际配电系统进行了多场景分析和比较。算例结果验证了本课题提出的网络重构策略可以有效提高配网的供电可靠性,保障系统安全稳定运行,同时所提出的可开放容量计算方法有助于挖掘配网的供电潜力,有效延缓系统建设投资,改善网络运行方式。

王凯悦[2]（2021）在《基于蚁狮算法的含风电的配电网无功优化分析与研究》文中指出风能由于清洁、可再生和分布面积广的优点得到广泛应用。风电作为分布式电源并入电网,在一定程度上可以充分利用风能资源,缓解局部用电紧张。但由于风电的不可控性和多变性,大量风电并网会改变原有系统结构,改变潮流分布,使网损增高,影响电网电压质量。因此,研究含有风电源的配电网无功优化具有十分重要的意义。本文首先分析了风力发电国内外发展现状,以及风电并网后所产生的若干问题,并对含风电源的配电网优化方法作了研究。根据研究结果,本文建立了含有双馈风力发电机的配电网模型,采用前推回代方法确定潮流计算流程,通过改进蚁狮优化算法,对配电网进行了优化计算。含风电的配电网无功优化问题是解决高度复杂、离散变量以及连续变量混合的非线性问题,蚁狮优化算法具有调节参数少,求解精度高的特点,本文将其作为主要求解算法,考虑算法存在的收敛速度慢、鲁棒性差等问题,对蚁狮优化算法进行改进;建立节点电压偏移量最小的单目标无功优化模型以及节点电压偏移量最小和无功补偿容量最小的多目标无功优化模型。最后在IEEE33节点系统上进行仿真测试,通过对仿真结果的分析,确定本文提到的改进后的蚁狮优化算法以及模型的有效性,可实现降低电压偏差以及降低网损的目的。

潘鑫[3]（2021）在《含分布式电源的配电网重构优化》文中指出随着配电网中分布式电源（Distributed Generation,DG）接入数量和容量的增加,配电网的电气特性发生了大的变化。配电网重构作为优化配电网运行的重要手段之一,本质是通过调整联络开关的位置改变配电网的运行状态,确定出最佳的网络运行结构。通过配电网重构可有效降低网络损耗,提高电能质量,确保配电网安全、可靠、经济运行。含DG的配电网重构一般仅以中压或高压配电网为研究对象,因此,研究含DG的两电压等级统一配电网重构优化具有重要意义。文中为了实现含DG的中、高压统一配电网重构,对实际两电压等级的配电网进行研究,方法为在确定变电站运行方式的基础上,对高压和中压配电网采用迭代方法分别进行重构。首先分析了各类DG的并网类型及等效节点类型,给出了一种改进的前推回代潮流计算方法;为了得到重构可行解,在IEC-61970连接模型的基础上对配电网进行映射和简化,确定出配电网的连接图和重构图,采用生成树算法确定出满足辐射式运行的配电网结构;为实现含DG的高、中压统一配电网重构,提出先确定变电站主变压器的运行方式,再根据启发式规则确定出主变压器电源侧和负载侧母线的运行方式,从而确定出变电站的基本运行方式;给出配电网重构的数学模型,在求解重构最优解时,对粒子群优化算法的参数和更新策略进行改进,同时采用了随机黑洞策略和扰动变异操作来提升Pareto最优解的分布性和多样性;在上述工作的基础上,提出了两电压等级下含DG的统一配电网重构优化算法。在Visual Studio 2013平台中用C++语言编制了所提的配电网重构优化算法程序,以某地区实际配电网为例,通过对比重构前后的配电网各项运行指标,可看出重构最优解可有效改善配电网的运行状态,验证了所提算法的可行性和有效性。

李武君[4]（2021）在《含分布式电源的配电网短路计算》文中研究表明在能源需求与环境保护的双重压力下,分布式电源作为集中式发电的有效补充,得到大力发展。然而,目前分布式电源类型众多,其结构和接入方式等与传统交流同步电机有较大区别,其暂态输出特性受控制策略影响较大,导致分布式电源的短路电流输出特性发生很大变化。随着分布式电源的渗透率提高,其对配电网的安全稳定运行造成的影响日趋显着,导致配电网潮流由单向转为双向,短路电流和短路容量增大。另外,当配电网发生短路故障时,可能会引起分布式电源的大规模脱网事故,因此,开展分布式电源的暂态输出特性研究,探索适用于含分布式电源的配电网短路计算方法尤为重要。本文首先在分析总结逆变型分布式电源网侧逆变器的控制方法和基于无功电流支撑的低电压穿越策略的基础上,通过PSCAD搭建仿真模型,对逆变型分布式电源的暂态输出特性进行仿真研究,分析研究了低电压穿越控制策略对逆变型分布式电源暂态输出特性的影响。然后根据并网方式将DG分为电机类机组并网式分布式电源和逆变器并网式分布式电源,在考虑控制策略下,给出逆变型分布式电源的电压控制电流源故障计算模型,将电机类并网式分布式电源等效为阻抗与电压源串联的故障计算模型。基于这两类分布式电源的故障计算模型建立配电网故障计算模型,将电机类分布式电源和逆变型分布式电源作为两种激励源,作用于发生短路故障的配电网,将配电网视为线性配电网,采用叠加定理,给出一种含分布式电源的配电网短路计算算法。利用前推回代法对配电网进行潮流计算,得到故障前的网络节点电压。分别计算两类分布式电源在配电网产生的故障分量,利用叠加定理,叠加得到各节点和支路的故障分量,为了解耦,用迭代法对逆变器并网式分布式电源所产生的故障电流进行计算。最后,利用MATLAB编制算法程序,选取IEEE 14节点配电网为算例,验证了含分布式电源配电网短路计算方法的正确性和有效性。

王肖肖[5]（2021）在《中低压直流配电网潮流分析与软件开发》文中研究指明随着分布式电源及直流负荷的发展,兼具安全、可靠、高效的直流配电网将成为未来配电网发展的重要方向。基于电压源型换流器的直流配电网具有可控性强、电能质量问题少、经济性好等优点,但大量电力电子设备的接入也引进了有别于交流配电网的潮流计算问题。目前直流潮流计算方法无法满足控制方式更加灵活、运行方式更加多样、负荷类型更加丰富的多电压等级直流电网潮流计算的需求,因此需要深入研究适合于未来直流配电网发展方向的潮流分析方法。本文对基于电压源换流器的直流配电系统潮流计算方法开展研究,具体工作内容如下:（1）对多电压等级直流配电系统的主要设备模型展开研究,首先建立了考虑换流器损耗的潮流计算模型,并给出损耗表示方法与损耗参数的计算方法。其次建立了考虑损耗的DC/DC变换器的潮流模型。最后详细分析了电压源型换流器和DC/DC变换器控制方式以及在潮流计算中的等效方式。（2）分析了电压源型换流器和DC/DC变换器控制策略对潮流计算的影响,针对不同的控制策略提出不同的潮流求解方法,并给出了几种网络潮流越限的有效解决措施。以改进的IEEE 33节点的直流配电网模型为算例,仿真验证了所提出的损耗模型与潮流求解方法的有效性和可行性。（3）在真双极、伪双极两种接线方式下,建立了电压源换流器及DC/DC变换器在潮流计算中的模型。基于该直流潮流模型,重点分析了不同类型直流负荷在真双极、伪双极网络中潮流方程的构建方法,对于定功率、定电流、定电阻负荷分别给出了不同的潮流计算模型,进而给出了网络潮流方程的求解步骤与方法。最后以国家重点研发计划-苏州示范工程为算例,仿真验证多电压等级直流配电网在不同接线方式下潮流模型的有效性。（4）根据理论分析完成了直流配电系统评估软件的开发设计,在Visual Studio 2019平台上实现了基于C++编译环境下潮流计算模块的代码开发,并顺利通过软件测试。

陈雷[6]（2020）在《含分布式电源配电网多目标重构优化研究》文中研究表明配电网重构是优化配电网运行的重要手段,而随着分布式电源（Distributed Generation简称DG）在配电网中逐渐渗透,给配电网中的潮流分布、供电质量等带来影响。传统的配电网重构方法将不再适用于含DG的配电网,同时配电网重构为多目标优化问题,存在问题规模大、优化过程复杂、不易达到最优等问题,因此研究含DG的多目标配电网重构具有重要意义。含DG的配电网多目标重构包括重构优化模型和求解优化模型的算法。论文中,首先研究了适合于配电网重构优化的重构模型,根据IEC61970中的配电网连接模型,建立了配电网连接图。为了减少优化问题的规模,对配电网连接图进行简化得到了配电网重构图,以配电网重构图为基础提出了一种避免后期筛选不可行解的辐射式配电网络生成算法。用Pareto多目标处理技术处理含DG的配电网重构优化模型中的多目标问题,采用随机黑洞策略和变异操作去提升Pareto最优解的收敛性、分布性和多样性,通过选取的多目标优化领域的典型测试函数,对所提策略的正确性和有效性进行了验证,并对粒子群优化算法进行改进,得到了改进多目标粒子群优化算法。分析了DG并网接口并采用改进的前推回代潮流计算方法计算含DG的配电网潮流,在以上研究工作的基础上,建立了重构优化模型,以改进多目标粒子群优化算法为核心,结合辐射式配电网络生成算法和含DG的配电网潮流算法,得到了含DG的配电网多目标重构算法,对含DG的配电网多目标重构问题进行了求解。最后用C++语言编写了重构算法程序,以某地区实际配电网为例,对算法进行了验证。通过对比重构前后各个方案的目标函数值可知,本文的优化算法可有效优化配电网,使配电网运行在最优运行方式下。

李新桥[7]（2020）在《基于禁忌搜索算法的配电网重构研究》文中提出配电网重构是优化配电系统运行的重要手段,也是配网自动化研究的重要内容。配电网通常为闭环设计、开环运行。在正常运行条件下,配电调度员根据运行情况进行开关操作以调整网络结构,一方面可将负荷由过负载馈线转移到轻负载馈线上,从而调节馈线的负荷水平,消除馈线过载,改善系统供电电压质量;另一方面通过网络重构可改善电网运行方式从而降低网损,提高系统的经济性。在配电系统发生故障时,通过打开某些分段开关隔离故障,同时合上某些联络开关把故障线路上部分或全部负荷转移到未故障的线路上去,从而缩小停电范围,并在故障后迅速恢复供电。本文结合现代优化算法和配电网优化分析的研究现状,对基于禁忌搜索算法的配电网重构进行了以下方面的研究:（1）在配电网拓扑分析的基础上,给出了配电网辐射状的判据并总结出配电网辐射状判据的流程。采用基于支路电流的前推回代法进行潮流计算,避免了复杂的网络编号工作,能够快速便捷的确定配电网的结构。（2）采用并行禁忌搜索算法解决配电网重构过程中编码复杂和计算效率低等问题。该算法通过设置多个禁忌长度对解空间同时进行搜索,提高了搜索效率。在设计邻域结构时,采用N维坐标系的编码策略对网络中开关进行编码,其中坐标系的维数对应网络中联络开关的个数,在每维坐标中针对每个状态量分别进行加1和减1操作,对应网络拓扑图中的开关的移动操作,在该种邻域结构下进行寻优并得到全局最优解。最后采用两个IEEE经典算例进行仿真,结果表明应用该算法进行配电网重构研究时能简便快速的求出使得网络损耗最小的网络结构,具有一定的可行性和优越性。（3）对一天24小时进行配电网动态重构研究。首先对该时间区间进行等时段划分,在负荷预测的基础上对每一时间段先进行静态重构研究。然后通过两次优化策略对各时间段的重构结果进行组合优化,得到最终的动态重构方案。采用IEEE33节点系统进行仿真,结果表明应用该方法进行配电网动态重构研究能进一步改善配电网运行的经济性能且具有一定的可行性和实用性。

蒋焱[8]（2020）在《配电网潮流计算理论算法研究与程序实现》文中认为配电网处于电力系统末端,作为电网的重要组成部分,影响用户供电可靠性和供电质量的重要环节。配电网潮流计算是配电网规划、设计、分析和研究等的重要环节,是电磁暂态和机电暂态分析的基本,是配电网规划设计和运行方式的合理性、可靠性定量分析的先决条件,同时也是电力系统安全性分析和优化的基础。论文对配电网潮流计算进行了论述,在描述前推回代法、牛顿-拉夫逊法、回路阻抗法、Zbus高斯法理论算法的原理和基础上,分析了不同算法的优点与缺点。论文应用基于广度优先搜索的前推回代法,进行节点编号优化的基础上,采用前推回代法进行潮流计算,仿真结果表明该算法的收敛性好,并提高了计算速度。由于分布式电源接入配电网使得配电网运行方式、结构发生改变,传统潮流计算的分析方法也要相应的改变。论文对配电网接入分布式电源进行了分析,将分布式电源看作负的负荷,并根据不同类型的分布式电源建立相应的模型,采用相关的改进潮流计算算法,进行潮流计算,得到系统接入不同类型分布式电源时的影响。

杨乔丹[9]（2020）在《含分布式电源的配电网三相电压不平衡度抑制策略研究》文中进行了进一步梳理随着社会经济的高速发展,人们对电能的需求日益增加,单相供电的终端负荷持续增长,导致配电网中的不平衡问题更加突出,对电能质量产生较大的危害。再加上传统化石能源危机的加重和人们环保意识的增强,环境友好的可再生能源发电在电力系统中得到重视和发展。然而由于光伏发电、风力发电等为代表的新型能源具有随机性和不可控制性,在新能源接入电网的同时保证电能质量,同时实现新能源优化分配成为电力系统新的挑战。因此,本文视虚拟电厂（VPP）为电力系统的可调度资源,降低系统中光伏出力的随机波动性,提高其利用率,进而实现系统级的有功优化调度;同时通过优化光伏逆变器的电压无功控制策略,对电网提供无功补偿,抑制三相系统的不平衡现象,进而实现电能质量的提高。通过对算例分析、计算的结果验证了模型方法的实用有效性,具体内容如下:首先针对含分布式光伏的配电系统中的三相不平衡问题,结合VPP参与配电网优化调度的特性构造了分布式光伏系统、燃气轮机和电池储能系统的模型。根据配网三相不平衡情况,分析了配网中三相不平衡的计算依据。针对含分布式电源配电网分析的复杂性,引入Open DSS开源配网计算软件作为数值仿真计算平台,实现正常工作条件下的序列潮流计算,并利用它开放、灵活的优越性,通过DSS/COM接口将Matlab与Open DSS连接。用Open DSS实现物理层的元件建模与电气计算,在Matlab平台上实现决策层的优化计算。然后,按照分布式电源在配电网中发展水平的差异,针对初期状况,研究了通过优化光伏逆变器的电压无功补偿策略来降低三相不平衡度的基本方法;针对高级阶段,在预测不同环境条件下光伏和负荷功率曲线的基础上,进一步计入分布式电源的随机波动性,研究了以燃气轮机成本最低与三相不平衡度最小的VPP多目标优化运行策略。最后,以改进的IEEE34节点系统为对象,用粒子群算法实现对优化模型的求解。计算结果表明,当少量光伏电源接入电网时,通过合理控制其逆变器能够实现降低三相不平衡度的作用;当可调度分布式电源十分丰富时,通过VPP实现多控制器的协调优化能够在以燃气轮机成本为代表的经济指标和以三相不平衡度为代表的电能质量指标间取得合理的平衡。

张超峰[10]（2020）在《某县电网重构研究》文中进行了进一步梳理电能在传输的过程中会产生大量的损耗,采用合理的运行方式不但能降低网损,而且能提高供电的电能质量。本文以我国中原某县（下文以M县代称）扩建后的电网为基础,进行以降低网损和提升节点电压为目的的网络重构研究。首先,介绍了M县的地理位置,电网建设等基本情况。对M县电网的数据进行了整理和分析,以M县电网规划数据为基础,将110kV母线合并等效为一个根节点,将分段开关和联络开关及其之间的输电线路、配电变压器等效为边,将负荷等效为节点。针对网络的结构特点,采用树状无向图的方式描述网络的拓扑结构。经过计算发现原网络运行方式网损较高,节点电压较低,并非最优运行方式。其次,对M县扩建后的35kV电网进行优化重构。对网络中的自环节点采用虚拟节点和虚拟支路的办法加以处理,分别在降低网络损耗和同时考虑网络损耗与平均节点电压两种情况下,运用量子粒子群算法给出了网络的最优运行方式。计算结果表明,相较于原网络,最优运行方式不但能够降低网损,还能够提升平均节点电压。最后,建立了以恢复负荷供电为目标的配电网故障恢复模型。分别对网络中的21条支路进行了N-1情况分析,结果显示其中13条线路发生故障时可以通过调整网络结构快速恢复供电;其余8条线路发生故障时将由于不满足电网稳定运行条件或重构条件无法通过网络重构快速恢复供电,会造成局部供电长时间中断。为M县电网的运行、检修和建设给出了现实指导意义。

### 二、辐射配电网潮流计算实用方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、辐射配电网潮流计算实用方法（论文提纲范文）

#### （1）面向可开放容量提升的配电网主动重构策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配电网网络重构研究现状

1.2.2 可开放容量计算研究现状

1.3 本文主要工作及章节安排

第二章 广义Benders分解算法

2.1 引言

2.2 Benders分解算法

2.3 广义Benders分解算法

2.4 算法流程

2.5 算例测试

2.6 本章小结

第三章 考虑供电可靠性的配电网网络重构技术研究

3.1 引言

3.2 配电网网络重构

3.2.1 基本概念

3.2.2 主要作用

3.3 配电网供电可靠性评价指标体系

3.3.1 供电可靠性

3.3.2 实时状态评价

3.3.3 历史结果评价

3.4 考虑供电可靠性的配电网网络重构模型

3.4.1 基本思路

3.4.2 目标函数

3.4.3 约束条件

3.5 求解配网重构的广义Benders分解算法

3.5.1 主问题

3.5.2 子问题

3.5.3 可行割

3.5.4 算法流程

3.6 算例测试及分析

3.6.1 33 节点系统

3.6.2 69 节点系统

3.6.3 实际配电系统

3.7 本章小结

第四章 含分布式电源的配电网可开放容量计算

4.1 引言

4.2 基于多级电网的电网考核点N-1 电网安全校验技术

4.3 可开放容量计算概况

4.3.1 基本概念

4.3.2 主要内容

4.3.3 计算方法

4.4 供电能力计算模型

4.4.1 目标函数

4.4.2 约束条件

4.5 分层加速求解策略

4.5.1 基本思路

4.5.2 主问题模型

4.5.3 子问题模型

4.5.4 可行割

4.5.5 优化加速策略

4.6 算例测试及分析

4.6.1 70 节点系统

4.6.2 实际配电系统

4.7 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论与创新点

5.2 展望

附录

参考文献

攻读学位期间发表论文情况

致谢

#### （2）基于蚁狮算法的含风电的配电网无功优化分析与研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外风力发电的发展现状

1.3 含风电机组的配电网无功优化研究现状

1.3.1 风电并网主要问题

1.3.2 配电网无功优化方法研究现状

1.3.3 含风电机组的配电网无功优化研究现状

1.4 本文主要研究内容

第二章 含风电机组的配电网潮流计算

2.1 引言

2.2 配电网基本潮流计算方法

2.2.1 牛顿-拉夫逊法

2.2.2 高斯-赛德尔法

2.2.3 P-Q分解法

2.2.4 前推回代法

2.3 双馈电机工作原理及数学模型

2.3.1 风力发电机分类

2.3.2 双馈电机工作原理

2.3.3 双馈电机数学模型

2.4 含双馈感应风电机组的配电网潮流计算

2.4.1 双馈风发电机在潮流计算中处理办法

2.4.2 含风电的配电网潮流计算流程

2.5 本章小结

第三章 蚁狮优化算法

3.1 引言

3.2 基本蚁狮优化算法

3.3 改进蚁狮优化算法

3.3.1 加入距离变量

3.3.2 将蚁狮能力作为反馈信息

3.3.3 改进后的蚁狮优化算法流程

3.4 仿真验证

3.4.1 实验设计

3.4.2 实验结果及分析

3.5 本章小结

第四章 含风电的配电网无功优化研究

4.1 引言

4.2 无功补偿点选取

4.2.1 基于灵敏度分析的无功补偿节点选取

4.2.2 补偿点位置确定

4.4 含风电的配电网单目标无功优化

4.4.1 基于改进ALO的单目标无功优化数学模型

4.4.2 含风电的配电网单目标无功优化求解流程

4.4.3 含风电的配电网单目标无功优化算例分析

4.5 含风电的配电网多目标无功优化

4.5.1 单目标与多目标问题区别

4.5.2 多目标ALO算法求解流程

4.5.3 基于改进ALO的多目标无功优化数学模型

4.5.4 含风电的配电网多目标无功优化算例分析

4.6 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （3）含分布式电源的配电网重构优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 分布式电源

1.3.2 配电网辐射式运行策略

1.3.3 配电网重构的数学模型

1.3.4 多目标处理技术

1.3.5 配电网重构优化算法

1.4 研究内容与章节安排

2 含DG的配电网潮流计算方法

2.1 传统的配电网潮流计算方法

2.1.1 母线类算法

2.1.2 牛顿类算法

2.1.3 支路类算法

2.2 各类分布式电源的工作原理和特点

2.2.1 风力发电

2.2.2 光伏发电

2.2.3 燃料电池

2.2.4 微型燃气轮机

2.3 含DG的前推回代潮流计算方法

2.4 算例分析

2.4.1 DG并网位置和容量对网损的影响

2.4.2 DG接入类型对网络节点电压的影响

2.5 本章小结

3 配电网模型及辐射式配电网络生成算法

3.1 配电网重构的连接图

3.1.1 连接模型

3.1.2 图论

3.1.3 连接图的生成

3.2 配电网重构的重构图

3.3 辐射式网络的生成算法

3.4 算例分析

3.5 本章小结

4 统一配电网重构中变电站运行方式的确定

4.1 变电站中变压器运行方式的确定方法

4.1.1 变压器的技术参数

4.1.2 变压器的综合功率损耗

4.1.3 配电变压器并列运行的条件

4.1.4 配电变压器经济运行区间的划分

4.2 计及可靠性的变压器运行方式的选择方法

4.2.1 变压器可靠性的经济评价方法

4.2.2 计及变压器可靠性和经济性的数学模型

4.3 变压器运行方式选择的软件设计

4.3.1 软件功能

4.3.2 静态视图

4.3.3 动态视图

4.4 变电站母线运行方式的确定规则

4.5 算例分析

4.6 本章小结

5 基于改进粒子群算法的配电网重构

5.1 配电网重构的数学模型

5.1.1 目标函数

5.1.2 约束条件

5.2 基于Pareto的多目标优化策略

5.2.1 多目标处理

5.2.2 多约束处理

5.2.3 提升Pareto解性能的策略

5.3 改进的多目标粒子群优化算法

5.3.1 基本粒子群优化算法

5.3.2 改进粒子群优化算法

5.4 含DG的多目标配电网重构优化算法

5.5 本章小结

6 算例分析

6.1 同一电压等级下的配电网重构

6.1.1 某地区实际配电网

6.1.2 配电网重构结果与分析

6.2 两电压等级下的统一配电网重构

6.3 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

#### （4）含分布式电源的配电网短路计算（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 分布式电源的短路电流特性

1.2.2 分布式电源的故障等效模型

1.2.3 含分布式电源配电网的短路电流计算方法

1.3 本文研究内容

第二章 逆变型分布式电源的输出特性研究

2.1 典型逆变型分布式电源

2.1.1 光伏发电

2.1.2 直驱永磁风力发电

2.2 网侧逆变器的控制方法

2.3 基于无功电流支撑的低电压穿越策略分析

2.4 带低穿越特性逆变型分布式电源暂态特性仿真

2.4.1 仿真模型及参数

2.4.2 短路位置对DG输出特性的影响

2.4.3 故障类型对DG输出特性的影响

2.4.4 DG接入对母线电压的影响

2.5 本章小结

第三章 配电网各元件计算模型

3.1 逆变器并网式分布式电源故障计算模型

3.2 电机类并网式分布式电源故障计算模型

3.3 配电线路模型

3.4 配电变压器模型

3.5 配电负荷模型

3.6 故障模拟

3.7 配电网电源故障计算模型

3.8 本章小结

第四章 含DG配电网短路计算原理及流程

4.1 含分布式电源配电网潮流计算

4.2 多端口配电网的等值

4.3 电网通用故障电流计算方法

4.4 含DG配电网通用故障电流计算方法及流程

4.4.1 电机类并网式分布式电源故障电流计算方法

4.4.2 逆变器并网式分布式电源故障电流计算方法

4.4.3 通用分布式电源故障电流计算方法

4.5 本章小结

第五章 含DG配电网短路计算算例分析

5.1 引言

5.2 算例参数

5.3 算例结果及分析

5.3.1 三相短路计算及分析

5.3.2 两相短路计算及分析

5.3.3 算法性能验证及分析

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （5）中低压直流配电网潮流分析与软件开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 直流配电网潮流计算研究现状

1.2.1 直流配电网研究现状

1.2.2 直流配电网潮流研究现状

1.3 本文主要内容

第2章 直流配电网络稳态模型

2.1 直流配电网络拓扑

2.2 VSC换流器稳态模型

2.2.1 VSC控制方式

2.2.2 VSC换流器潮流模型

2.3 直流变换器潮流模型与控制方式

2.3.1 DC/DC变换器稳态模型

2.3.2 直流变换器控制方式

2.4 本章小结

第3章 不同控制方式下的潮流算法研究

3.1 直流配电网的控制方式

3.2 直流配电网在不同控制方式下的潮流求解方法

3.2.1 交流侧潮流求解方法

3.2.2 直流侧潮流求解方法

3.3 网络潮流越限校验

3.3.1 换流器潮流越限校验

3.3.2 直流网络电压越限校验

3.4 算例分析

3.4.1 场景1(主从控制)

3.4.2 场景2(下垂控制)

3.4.3 场景3(VSC越界)

3.5 本章小结

第4章 不同接线方式下的潮流算法研究

4.1 变流器在真双极系统下的潮流计算方法

4.2 变流器在伪双极系统下的潮流计算方法

4.3 直流网络不同接地方式的处理

4.4 考虑不同负荷特性的潮流算法研究

4.4.1 直流负荷在真双极系统下的潮流模型

4.4.2 直流负荷在伪双极系统下的潮流模型

4.4.3 潮流方程求解

4.5 算例分析

4.5.1 场景1

4.5.2 场景2

4.5.3 场景3

4.6 本章小结

第5章 软件系统分析与设计

5.1 软件设计思路

5.1.1 软件功能分析

5.1.2 软件架构介绍

5.1.3 软件输入输出设计

5.2 软件使用说明

5.2.1 软件界面管理

5.2.2 软件算法模块

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （6）含分布式电源配电网多目标重构优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 分布式电源

1.2.2 配电网重构的优化算法

1.2.3 配电网重构的数学模型

1.2.4 配电网重构的辐射式约束处理

1.2.5 多目标优化

1.3 研究方法与章节安排

第二章 配电网重构模型及辐射式配电网络生成算法

2.1 配电网重构图模型

2.1.1 配电网连接模型

2.1.2 图论

2.1.3 配电网连接图

2.2 配电网重构图及生成

2.3 辐射式配电网络生成

2.3.1 辐射式配电网络生成算法原理

2.3.2 辐射式配电网络生成算法流程

2.3.3 算例验证

2.4 本章小结

第三章 改进多目标粒子群算法

3.1 配电网重构多目标多约束处理

3.1.1 多目标优化问题及最优解

3.1.2 提高Pareto解性能的策略

3.1.3 多约束处理

3.1.4 策略有效性和正确性验证

3.2 多目标粒子群优化算法

3.2.1 改进二进制粒子群算法

3.2.2 改进多目标粒子群优化算法

3.3 本章小结

第四章 含DG的配电网多目标重构优化

4.1 配电网重构优化模型

4.1.1 目标函数

4.1.2 约束条件

4.2 含DG的配电网潮流计算

4.2.1 分布式电源的类型

4.2.2 DG并网接口

4.2.3 含DG的配电网潮流计算

4.2.4 验证算例

4.3 含DG的配电网多目标重构优化算法

4.3.1 改进多目标粒子群算法与辐射式配电网络生成算法的配合

4.3.2 含DG的配电网多目标重构优化流程

4.4 本章小结

第五章 算例

5.1 某地区配电网

5.2 多种运行方式下的重构结果及分析

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 研究工作及结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （7）基于禁忌搜索算法的配电网重构研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 配电网重构的研究背景

1.2 配电网重构的目的及意义

1.3 配电网重构的研究现状

1.3.1 配电网重构的数学模型

1.3.2 配电网重构算法的研究现状

1.3.3 含分布式电源的网络重构研究现状

1.3.4 配电网动态重构的研究现状

1.4 本文的主要研究内容

第二章 配电网网络拓扑分析

2.1 图论概念

2.1.1 图与网络

2.1.2 图的遍历

2.2 配电网拓扑结构分析

2.2.1 配电网辐射状判据

2.2.2 配电网辐射状判断流程

2.3 配电网潮流计算

2.3.1 配电网潮流计算综述

2.3.2 前推回代潮流算法的原理及特点

2.4 基于支路电流的前推回代潮流算法

2.5 本章小结

第三章 禁忌搜索算法

3.1 算法简介

3.2 局部邻域搜索

3.3 禁忌搜索算法的关键参数

3.3.1 初始解和候选解

3.3.2 适配值函数

3.3.3 邻域结构和禁忌对象

3.3.4 禁忌表和禁忌长度

3.3.5 藐视准则和终止准则

3.4 禁忌搜索算法的流程

3.5 本章小结

第四章 基于禁忌搜索算法的配电网重构

4.1 配电网重构的数学模型

4.1.1 目标函数

4.1.2 约束条件

4.2 并行禁忌搜索算法

4.2.1 并行禁忌搜索的分类

4.2.2 并行禁忌搜索算法的实现

4.3 基于并行禁忌搜索算法的配电网重构

4.3.1 优化变量的设计

4.3.2 邻域结构的设计

4.3.3 禁忌表的设计

4.3.4 藐视准则和终止准则的设计

4.3.5 配电网重构流程

4.4 算例分析

4.5 本章小结

第五章 配电网多时段动态重构

5.1 配电网多时段动态重构的数学模型

5.1.1 目标函数

5.1.2 约束条件

5.2 配电网多时段动态重构的模型求解

5.2.1 负荷预测

5.2.2 多时段动态重构的初步优化

5.2.3 多时段动态重构的二次优化

5.2.4 配电网多时段动态重构流程

5.3 算例分析

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录1 IEEE16 节点系统计算数据

附录2 IEEE33 节点系统计算数据

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （8）配电网潮流计算理论算法研究与程序实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 配电网潮流计算模型及理论方法

2.1 放射式配电网

2.2 配电网线路模型

2.2.1 输电线路的功率计算

2.2.2 输电线路的电压降落

2.2.3 输电线路阻抗参数

2.2.4 变压器的等值模型

2.3 配电网潮流计算方法

2.3.1 前推回代法

2.3.2 牛顿-拉夫逊法

2.3.3 回路阻抗法

2.3.4 Z_(bus)高斯法

2.4 本章小结

第3章 配电网潮流计算

3.1 前推回代潮流计算方法

3.2 节点编号优化算法

3.2.1 基于广度优先搜索的支路排序

3.2.2 应用邻接表的广度优先搜索

3.3 本章小结

第4章 含分布式电源的配电网潮流计算

4.1 分布式电源在配电网中并网及运行方式

4.1.1 分布式电源在配电网中并网

4.1.2 分布式电源在配电网中的运行方式

4.2 分布式电源模型

4.2.1 PQ型分布式电源模型

4.2.2 PV型分布式电源模型

4.2.3 PI型分布式电源模型

4.2.4 PQ(V)型分布式电源模型

4.3 本章小结

第5章 潮流计算程序设计

5.1 潮流计算数据库模块

5.2 潮流计算流程图

5.2.1 支路排序法流程图

5.2.2 基于邻接表流程图

5.2.3 潮流计算流程图

5.3 潮流计算算例

5.4 分布式电源接入配电网算例

5.4.1 未接入分布式电源时线路潮流

5.4.2 相同PQ型分布式电源接入不同节点对潮流计算的影响

5.4.3 不同PQ型分布式电源接入相同节点对潮流计算的影响

5.4.4 不同PV型分布式电源接入相同节点对潮流计算的影响

5.4.5 多个PV型分布式电源接入系统对潮流计算的影响

5.4.6 相同PI型分布式电源接入不同节点对潮流计算的影响

5.4.7 相同PQ(V)型分布式电源接入不同节点对潮流计算的影响

5.4.8 多种分布式电源混合并网对潮流计算的影响

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 进一步工作方向

致谢

参考文献

附录

#### （9）含分布式电源的配电网三相电压不平衡度抑制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要工作

第二章 配电网三相电压不平衡分析基础

2.1 引言

2.2 分布式电源分类

2.3 光伏发电模型及影响因素

2.4 燃气轮机发电模型

2.5 储能系统模型

2.6 三相不平衡度

2.7 本章小结

第三章 含分布式光伏的配电网三相电压不平衡度抑制

3.1 引言

3.2 常规配网潮流计算方法

3.3 基于Open DSS配电网分析

3.4 三相不平衡度计算

3.5 本章小结

第四章 计入VPP作用的配电网三相电压不平衡度抑制

4.1 引言

4.2 虚拟电厂结构

4.3 考虑发电成本和三相不平衡度的模型

4.4 多目标优化问题求解

4.5 算例分析

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

附录 A (攻读学位期间成果)

#### （10）某县电网重构研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 重构对配电网的影响

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电网重构求解算法研究现状

1.2.2 电网重构编码方式研究现状

1.3 本文的主要工作

2 M县电网概况分析

2.1 M县概况

2.2 M县原电网概况

2.2.1 M县原110kV电网概况

2.2.2 M县原35kV电网概况

2.2.3 M县电网问题分析

2.3 M县电网规划

2.3.1 110kV电网规划

2.3.2 35kV电网规划

2.4 本章小结

3 配电网潮流计算方法

3.1 前推回代潮流算法

3.2 分层前推回代潮流算法

3.3 变压器等值模型

3.4 本章小结

4 配电网重构及其优化方法

4.1 配电网重构模型

4.1.1 网络重构的目标函数

4.1.2 配电网重构约束条件

4.2 粒子群算法

4.2.1 基本粒子群算法(PSO)

4.2.2 量子粒子群算法(QPSO)

4.3 破圈法编码方式在配电网重构中的应用

4.4 M县电网简化

4.5 M县重构算例验证

4.5.1 原始网络运行情况

4.5.2 以降低网损为目标

4.5.3 考虑平均节点电压

4.5.4 考虑线路N-1校验的重构

4.6 本章小结

5 总结与展望

5.1 全文工作总结

5.2 研究工作展望

攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文

致谢

参考文献

### 四、辐射配电网潮流计算实用方法（论文参考文献）

- [1]面向可开放容量提升的配电网主动重构策略研究[D]. 覃瀚莹. 广西大学, 2021(12)

- [2]基于蚁狮算法的含风电的配电网无功优化分析与研究[D]. 王凯悦. 西安石油大学, 2021(09)

- [3]含分布式电源的配电网重构优化[D]. 潘鑫. 西安科技大学, 2021(02)

- [4]含分布式电源的配电网短路计算[D]. 李武君. 西安石油大学, 2021(09)

- [5]中低压直流配电网潮流分析与软件开发[D]. 王肖肖. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [6]含分布式电源配电网多目标重构优化研究[D]. 陈雷. 西安石油大学, 2020(10)

- [7]基于禁忌搜索算法的配电网重构研究[D]. 李新桥. 西安石油大学, 2020(12)

- [8]配电网潮流计算理论算法研究与程序实现[D]. 蒋焱. 南昌大学, 2020(01)

- [9]含分布式电源的配电网三相电压不平衡度抑制策略研究[D]. 杨乔丹. 昆明理工大学, 2020(05)

- [10]某县电网重构研究[D]. 张超峰. 华北水利水电大学, 2020(01)

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/a1567e529d6f51cd421e9b7a.html