# 一种新型数据采集系统芯片ADμC812

### 一、新型数据采集系统芯片ADμC812（论文文献综述）

张倩,徐树梅[1]（2009）在《基于ADμC812单片机的多通道数据采集系统设计》文中认为介绍使用ADμC812单片机的ADC数据采集系统进行多路数据采集系统的实现方法,给出系统相关的电路图和程序框图,并就此系统中软件的关键部分予以说明。采用美国ADI（Analog Device Inc）公司生产的高性能单片机ADμC812采集数据,接受由传感器传送来的调整信号,再由各子系统进行数据处理,最后通过LED显示器等输出,得到用户所需要的数据。

杨骏进[2]（2007）在《基于平衡式差分法的光学电流互感器信号处理系统》文中研究指明基于法拉第磁光效应原理的光学电流互感器（Optical Current Transducer,简称OCT ）克服了电磁式电流互感器的不足,具有宽广的动态测量范围和频率响应范围,不仅可以测量工频交流信号、各次谐波信号、直流量,而且可以髙保真地复现电网暂态信号,具有良好的动态响应能力。光学电流互感器数据处理方法的研究是光学电流传感器研究的重要内容之一。恰当的数据处理方法可以消除干扰因素对测量结果的影响。首先对光学电流互感器的差分信号处理方法进行研究,指出差分信号处理方法的实现对两个测量支路参数一致性要求高,而且完全用软件实现存在系统量化误差大、分辨率低、计算量大的缺点。针对分辨率低的问题,提出了一种新的信号处理方法“平衡式差分信号处理法”。该方法的特点在于采用软硬件相结合,在信号采集之前利用硬件剔除被测信号静态工作光强分量,再对剩余被测分量放大,解决了系统分辨率差的问题。针对环境因素引起两测量支路的参数变化,引入以微处理器和可编程放大器为核心的反馈控制环节,自动调整两支路参数的平衡,实现了在两路参数不平衡条件下仍能准确得到被测分量。针对因采用除法运算剔除光强波动影响所带来的计算量大的问题,提出直接将静态工作光强分量引入为AD基准源的方法,巧妙利用AD变换为除法运算的本质,减少了原方法中的两次除法运算,减少了运算量,提高了测量准确度。按照平衡式差分法的原理设计了新的信号处理系统。数据采集电路利用ADμC812数据采集芯片,根据已采数据信息设计程序,通过DAC端口控制程控增益,从而实现对数据快速、准确的采集和发送。整个系统增加了信号AD转换的有效位数,提高了测量准确度。有利于实现OCT系统的产品化和变电站的数字化。调试并测试了设计的信号处理系统各个功能模块性能,试验结果表明,系统的各项技术指标达到了预期的设计要求,达到了设计的目标。

任雅祥[3]（2007）在《新型热泵供热机组控制器的设计》文中研究指明作为一种新型的供暖产品,热泵供热机组不但能从空气、水等周边环境中吸取能量,而且具有供热效率高、安全、环保等特点,被业界公认为是传统锅炉、电热水器及燃油（气）热水机组的更新换代环保型产品。本文详细阐述了以ADμC812单片机为核心的热泵供热机组控制器软硬件系统设计,介绍了多路温度数据与压力数据采集、液晶显示等模块的硬件组成及各个模块的工作原理;控制器的软件系统采用前后台架构,用Quick Start平台开发完成;其人机界面系统由按键阵列和TG2401286V2型液晶显示屏组成。

骆耀祖,李强[4]（2006）在《高效无泄漏流程泵测控台数据采集系统》文中研究表明高效无泄漏流程泵主要应用在石油化工行业,是石化产业的未来替代性产品。本文介绍了在高效无泄漏泵测控台中应用ADμC812构造的数据采集系统,特别是ADμC812中的ADCDMA工作方式在多路数据采集中的应用。

陆丽峰[5]（2006）在《三色电子柱量仪的研制》文中认为电子柱量仪广泛应用于机械零件形位误差和尺寸误差测量中,国内的电子柱量仪存在数字化程度低、测量功能单一、无超差报警、仪器功能扩展性差等不足,不能实现快速测量,越来越不能满足现代企业生产检测要求。本课题针对目前单色电子柱量仪存在的问题,结合传感器、检测、通讯和微型计算机等技术,采用模块化、通用化和标准化的设计思想,研究开发了三色电子柱量仪。该量仪实现了尺寸误差和跳动测量的功能,具有四输入通道,可由软件实现任意组合测量,五档数字量程,在量程范围内可任意设定报警/预警公差带,同时具有两种显示方式以及网络化测量功能。系统的总体设计思路是传感器将非电量的信号转换为电量送入数据采集模块,经过单片机处理后实现三色LED光柱和数码管数字显示,并与用户设定的公差限进行比较,实现光柱变色超差报警,提高检测效率。仪器硬件系统以12位数据采集处理系统ADμC812为核心,采用CPLD器件实现三色光柱显示驱动,简化了电路设计和提高了稳定性。仪器软件系统采用模块化的设计方法,软件结构清晰、易于维护和修改。仪器功能的实现由菜单结构统一进行管理,这种结构提供了便于仪器软件功能扩充和升级的框架。在仪器实现单机测量的同时,基于RS-485串行通讯总线,设计了数据传输效率高、容错性能好的串口通讯协议,实现计算机网络化管理电子柱量仪和实时采集测量数据,并开发了相应的用户界面,利用数据库存储配置数据和测量数据,便于数据管理、分析、显示及打印等。经过硬件和软件实际调试,完成了对传统单色电子柱量仪的改造。仪器运行可靠、稳定、检测效率高,在工业测量领域中有较好应用价值。

刘明辉,张凡[6]（2006）在《基于ADμC812单片机的电力监控系统数据采集》文中研究表明介绍了数据采集芯片ADμC812的特点,并给出了该芯片在电力监控系统数据采集中的应用。基于ADμC812数据采集芯片的新型电力监控系统具有实时处理、性能稳定、成本低廉等特点。

张远华[7]（2006）在《基于HART协议二线制电气阀门定位器的设计研究》文中研究说明生产过程的自动控制简称过程控制,在国民经济中占有极其重要的地位。过程控制从模拟控制系统发展到模拟数字混合的集散控制系统,并进一步发展到现场总线控制系统。过程控制的质量很大程度上取决于过程控制仪表,包括变送器、调节器、执行器和各种辅助装置。气动调节阀是过程控制当中很重要的一种执行器,而阀门定位器作为气动调节阀的主要附件之一,可以改善阀门特性、提高控制的精度、速度和增加控制的灵活性。阀门定位器向智能型、现场总线仪表方向发展,给过程控制带来了深刻的变革,代表了气动执行器技术的发展方向。目前,国外一些大公司已相继研制成功了智能阀门定位器,有的配置有HART协议、PROFIBUS总线、FF总线等现场总线接口;而国内在这方面的研究尚处于起步阶段。本文研制的智能阀门定位器是基于4～20mA电流、可配置HART协议接口的二线制阀门定位系统,总体设计围绕低功耗的实现来展开,主要研究工作和成果如下: 1.针对低功耗控制电路、DC-DC转换等技术难题作了初步的研究工作,提出了相应的解决办法;2.构建了以ADμC 812单片机为核心的控制系统,包括A/D采样、数据处理、D/A输出、阀位驱动等单元;3.编写了基于模块化思想的系统软件包,由控制程序和功能模块两部分组成;4.针对HART协议的通信设计作了初步探索,设计并调试了HART协议通信电路的硬件和软件系统;5.构建了一套智能二线制阀门定位器样机。

高为宫[8]（2005）在《轧机扭矩监测中的数据采集与无线数传技术研究》文中认为随着现代轧钢设备逐步大型化、连续化、高速化和自动化,迫切需要开展轧钢设备的状态监测与故障诊断研究工作。扭矩作为反映轧机主传动系统工作状态的一个重要的力能参数,越来越引起工程技术人员和工厂管理者的重视,并且扭矩测量技术己成为测试技术领域的一个新的研究方向。尽管可以直接测量扭矩,但现场在传动轴粘贴和安装电阻应变片工艺要求比较高,恶劣的工作环境容易降低应变片的使用寿命,因此这种方法不宜作为长期在线监测,可作为短时间的临时测量之用。相反,主电机电参数的测量简单可靠,通过建立适当的动力学模型,可以通过测量电参数反演出扭矩。作为监测扭矩与电参数之间的关系式,从而实现对扭矩的间接监测。首先,本文研究了扭矩监测系统的原理、监测信号、及其主要功能,重点阐述了扭矩信号采集与遥测原理及方法。然后,根据系统基本要求设计了基于单片数据采集芯片ADμC812的无线数据采集系统。ADμC812是一种用于数据采集的新型单片数据采集芯片,该芯片将数模转换器（DAC）、模数转换器（ADC）与单片机8051集成在一个芯片上,大大简化了数据采集系统的设计。采集数据通过无线收发模块传输到上位机。并介绍了数据采集系统的软件开发。最后,对全文进行了总结,并对该系统的后续工作及轧机扭矩监测技术的发展提出展望。

冯金栋,徐爱钧,易金生[9]（2004）在《ADμC812芯片中A/D转换问题及软件校准方法》文中研究指明使用通常的单片机、A/D转换器等芯片构造一个数据采集系统 ,往往设计周期长 ,成本较高。ADμC812芯片内部集成了 12位多路A/D转换器和D/A输出 ,能灵活对芯片进行编程 ,大大降低了数据采集系统的开发时间和成本。ADμC812芯片内部装有工厂编程的校准系数 ,它在上电时自动下载到ADC ,可以获得很高的精度 ,并且可以采用软件进一步校准 ,从而获得更高的精度 ,确保最佳的ADC性能

钟志鑫,温志渝,潘银松,蒋子平[10]（2004）在《基于ADμC812单片机的微型光谱仪信号采集系统》文中研究说明微型光谱仪通常采用光电探测器阵列作为光谱信号获取元件,将光谱信号转化为电信号。针对重庆大学研制的微型光谱仪,开发一种基于A DμC812单片机的微型光谱仪信号采集系统,该系统采用ADμC812单片机的A/D转化中的外部触发DMA工作方式,实现对信号的快速采集和存储,具有采集精度高、速度快、高性能价格比、易于控制程序开发等优点。

### 二、新型数据采集系统芯片ADμC812（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、新型数据采集系统芯片ADμC812（论文提纲范文）

#### （1）基于ADμC812单片机的多通道数据采集系统设计（论文提纲范文）

1 ADμC812的介绍

2 在数据采集系统中的应用

2.1 基本设计思想

2.2 系统硬件设计

2.3 软件设计

2.3.1 ADC使用方法及子程序

2.3.2 DAC使用方法及子程序

2.3.3 电擦除数据存储器使用方法及子程序

2.3.4 ADμC812的数据采集程序

3 结语

#### （2）基于平衡式差分法的光学电流互感器信号处理系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 光学电流互感器基本原理

1.2 国内外研究历史及现状

1.2.1 国内外光学电流互感器发展历史及现状

1.2.2 国内外光学电流互感器信号处理部分研究历史及现状

1.3 研究光学电流互感器的科学意义及应用前景

1.4 光学电流互感器研究中存在难点

1.5 课题来源及本人研究生期间主要工作

第2章 平衡式差分信号处理法的应用研究

2.1 原有信号处理方法及存在的问题

2.1.1 双光路差分信号处理法

2.1.2 原有信号处理系统存在的问题

2.2 平衡式差分信号处理法

2.3 平衡式差分信号处理系统

2.4 本章小结

第3章 平衡式差分信号处理系统的硬件设计及实现

3.1 信号预处理电路设计

3.1.1 滤波器设计

3.1.2 前端系数配平电路设计

3.1.3 交直流信号分离电路设计

3.1.4 固定增益放大电路设计

3.2 数据采集部分电路设计

3.2.1 数据采集芯片选择

3.2.2 复位电路与电源设计

3.2.3 与合并单元通讯方式

3.2.4 信号极性转换电路设计

3.3 本章小结

第4章 平衡式差分信号处理系统的软件设计及实现

4.1 程序设计语言与软件开发环境

4.2 软件整体流程

4.2.1 主程序设计

4.2.2 外部中断子程序设计

4.3 软件编译

4.4 本章小结

第5章 平衡式差分信号处理系统实验及测试

5.1 系统调试

5.1.1 模拟信号部分调试

5.1.2 数字信号部分调试

5.2 实验结果

5.3 本章小结

结论

参考文献

附录1 电路原理图

附录2 实物图

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （4）高效无泄漏流程泵测控台数据采集系统（论文提纲范文）

1 流程泵测控台概述

2 ADμ812的工作原理

3应用

4 结论

#### （5）三色电子柱量仪的研制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及来源

1.2 国内外发展现状

1.2.1 长度测量器具的发展

1.2.2 光柱显示的发展

1.2.3 国内外电子柱量仪应用与发展

1.3 课题研究内容

第2章 量仪测量原理

2.1 电感式传感器的特点

2.2 自感式螺管型差动传感器原理

2.3 转换电路原理

2.3.1 测量放大电路

2.3.2 相敏检波电路

2.3.3 滤波和直流放大电路

2.4 本章小结

第3章 硬件结构系统设计

3.1 硬件设计原则和系统构架选择

3.2 ADμC812 特点及在本系统中应用

3.3 数据采集模块

3.3.1 A/D转换器

3.3.2 模拟输入通道的设计

3.4 人机对话模块

3.4.1 数码管显示

3.4.2 键盘输入

3.5 存储模块

3.5.1 单片机内部存储器

3.5.2 外部存储器

3.6 通讯模块设计

3.7 光柱显示设计

3.7.1 LED光柱结构原理

3.7.2 可编程逻辑器件的选择

3.7.3 LED光柱硬件驱动模型

3.7.4 光柱驱动的VHDL实现

3.7.5 CPLD的接口电路设计

3.8 程序下载调试

3.8.1 ADμC812 下载调试电路

3.8.2 CPLD下载电路

3.9 硬件抗干扰设计

3.10 本章小结

第4章 量仪软件系统的设计

4.1 单片机系统软件概述

4.2 A/D采样模块

4.3 人机交互的实现

4.3.1 按键显示模块

4.3.2 菜单操作和实现

4.4 光柱显示控制模块

4.5 存储器模块

4.5.1 单片机内部存储器

4.5.2 外部数据存储器

4.6 外部通讯

4.6.1 通讯协议

4.6.2 CRC效验

4.6.3 通讯实现

4.7 本章小结

第5章 上位机管理控制软件

5.1 开发软件简介

5.2 上位机软件功能组成

5.3 数据通讯的实现

5.4 现场采集数据显示

5.5 数据库管理

5.5.1 数据库的管理

5.5.2 数据库数据的显示

5.6 本章小结

第6章 量仪的功能测试及评价

6.1 仪器结构

6.2 仪器调整和使用

6.3 测量结果和分析

6.3.1 采集显示系统线性分析

6.3.2 标准件的测量

6.4 本章小结

结论

参考文献

附录1 电路实物图

附录2 光柱驱动VHDL实现

哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明

哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书

哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理

致谢

#### （6）基于ADμC812单片机的电力监控系统数据采集（论文提纲范文）

引言

1, 系统的硬件设计

1.1监测项目

1.2系统组成及工作原理

1.3ADμC812简介

1.4存储器的扩展设计

1.5与上位机PC的串行接口设计

2, 系统的软件设计

3, 结束语

#### （7）基于HART协议二线制电气阀门定位器的设计研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 相关基本概念

1.2 国内外的研究和应用现状

1.3 本文的研究内容和技术关键

1.4 本文的结构安排

第二章 现场总线概述

2.1 过程控制的发展历程

2.2 现场总线的基本概念

2.3 当前主要的几种现场总线

2.4 FCS 的结构和特点

2.5 现场总线技术的发展趋势

第三章 阀门定位器简介

3.1 阀门定位器的基本原理及构造

3.2 阀门定位器的发展

3.3 智能阀门定位器的特点和优点

3.4 定位器的性能参数

第四章 阀门定位器硬件系统设计

4.1 阀门定位器的总体设计

4.2 二线制仪表与低功耗设计

4.3 微处理器的选择

4.4 电源电路设计

4.5 时钟和复位电路设计

4.6 A/D 和D/A 电路设计

4.7 外围设备的选择

第五章 阀门定位器软件系统设计

5.1 主程序流程

5.2 自诊定模块

5.3 数据采集与处理模块

5.4 PID 控制模块

5.5 D/A 输出模块

5.6 浮点运算模块

5.7 调试结果及分析

第六章 阀门定位器与HART协议的接口设计

6.1 HART 通信协议简介

6.2 HART 通信接口电路

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

致谢

在学期间的研究成果及发表的学术论文

附录1 初始化和自诊定模块程序清单

附录2 数据采集与处理模块程序清单

附录3 D/A输出模块程序清单

附录4 PID 模块程序清单

#### （8）轧机扭矩监测中的数据采集与无线数传技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题概述

1.2 国内外相关技术发展概况

1.3 本文的主要工作

2 轧机主传动系统扭矩在线监测

2.1 扭矩间接监测方法

2.2 监测信号的采集

2.3 轧机传动系统的动态特性

2.4 本章小结

3 轧机传动轴扭矩的应变测量

3.1 应变式扭矩测量的实现

3.2 应变电桥

3.3 扭矩的标定

3.4 扭矩信号的前置调理

3.5 本章小结

4 基于ADμC812 的无线数据采集系统

4.1 数据采集系统总体设计考虑

4.2 数据采集硬件结构

4.3 数据无线传输

4.4 数据采集软件系统

4.5 系统防干扰措施

4.6 系统调试

4.7 本章小结

5 总结展望

5.1 全文总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录一 攻读学位期间发表的论文目录

附录二 系统PCB 图

#### （9）ADμC812芯片中A/D转换问题及软件校准方法（论文提纲范文）

前 言

ADμC812芯片

1.ADμC812芯片特性

2.ADμC812中A/D转换的使用介绍

① ADCCONl—控制转换和采集时间, 格式如下:

② ADCCON2—控制ADC通道选择和转换模式, 格式如下:

③ ADCCON3-ADC状态指示, 格式如下:

3.ADμC812的A/D转换进一步校准方法

结束语

#### （10）基于ADμC812单片机的微型光谱仪信号采集系统（论文提纲范文）

1 引 言

2 系统概述

3 系统硬件设计

3.1 系统的原理图

3.2 ADμC812的DMA转化模式的介绍

3.2.1 ADC特殊寄存器

3.2.2 外部触发DMA模式

4 系统软件设计

4.1 软件主程序流程图

4.2 单片机之间通讯协议

4.2.1 具体控制线及其功能

(1) REQ:

(2) RDY:

(3) BUSY:

(4) D/O:

4.2.2 通讯的具体操作

5 结 论

### 四、新型数据采集系统芯片ADμC812（论文参考文献）

- [1]基于ADμC812单片机的多通道数据采集系统设计[J]. 张倩,徐树梅. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2009(01)

- [2]基于平衡式差分法的光学电流互感器信号处理系统[D]. 杨骏进. 哈尔滨工业大学, 2007(03)

- [3]新型热泵供热机组控制器的设计[J]. 任雅祥. 现代电子技术, 2007(09)

- [4]高效无泄漏流程泵测控台数据采集系统[J]. 骆耀祖,李强. 微计算机信息, 2006(28)

- [5]三色电子柱量仪的研制[D]. 陆丽峰. 哈尔滨工业大学, 2006(12)

- [6]基于ADμC812单片机的电力监控系统数据采集[J]. 刘明辉,张凡. 中国科技信息, 2006(04)

- [7]基于HART协议二线制电气阀门定位器的设计研究[D]. 张远华. 南京航空航天大学, 2006(10)

- [8]轧机扭矩监测中的数据采集与无线数传技术研究[D]. 高为宫. 华中科技大学, 2005(05)

- [9]ADμC812芯片中A/D转换问题及软件校准方法[J]. 冯金栋,徐爱钧,易金生. 国外电子测量技术, 2004(S1)

- [10]基于ADμC812单片机的微型光谱仪信号采集系统[J]. 钟志鑫,温志渝,潘银松,蒋子平. 仪器仪表学报, 2004(S2)

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/b5e7fe1c73aff77e768f1e35.html