# 加强技术管理优化低压电网结构

### 一、加强技术管理,优化低压电网结构（论文文献综述）

张丽强[1]（2020）在《基于智能电表数据的供电网络拓扑识别方法研究》文中研究说明随着社会经济的发展,用电需求不断增加,对供电服务水平的要求也日益提高。而低压供电网络建设的智能化水平较低,增加了电网公司日常运维的工作量和难度,也影响到用户的用电体验。低压供电网络的拓扑结构是进行线损分析、故障诊断、状态估计、三相平衡等应用功能的基础,对提高供电可靠性、提高供电服务能力起关键作用。由于低压供电网络位于电网末端,直接面向用户,点多面广,其拓扑信息主要依赖台区建设时的设计资料,通过人工描绘的方式进行录入,而随着变电站的改扩建,设备的频繁更换和线路的变化导致网络拓扑关系发生变化。通过台区普查,发现由于拓扑信息更新不及时,现场安装与系统档案不对应的问题普遍存在,在农村地区尤为突出,阻碍了电网的优化经济运行。如何进行拓扑的识别与校验,解决低压供电网络拓扑管理的盲区,实现台区的智能化管控,开始引起电网公司的关注。通过人工排查来核实更新拓扑关系效率较低,高级量测体系（Advanced Metering Infrastructure,AMI）的发展为公用事业提供了建模和分析低压供电网络的新方法。本文定位于解决低压供电网络拓扑识别问题,在充分调研我国智能电表量测现状和低压供电网络拓扑结构的基础上,分析两者间的关系,提出一种识别供电网络拓扑的方法。首先,提出一种基于多元线性回归的单相电表相别判断方法,构建了以单相电表电压为因变量,以关口电表电压、关口电表电流和单相电表电流为自变量的多元线性回归方程,对每一个单相电表分别计算其与关口表A,B,C相构成的3个回归方程的决定系数,根据决定系数的大小来判断相别。从判别准确率和计算效率两方面将所提方法与其他判别方法进行对比分析,利用实际抄表数据进行算例分析,结果表明本文所提方法在不显着提高时间复杂度的情况下,具有较高的可靠性和准确性。其次,在判断出用户相别的基础上,提出了基于迭代主成分分析（Iterative Principal Component Analysis,IPCA）和电压相关分析（Voltage Correlation Analysis,VCA）的供电网络拓扑识别方法。该方法基于电能守恒原则,即上级电表测量电能等于其下所连的下级电表测量电能之和,将供电网络的拓扑建模为各电表电能间的线性模型。利用IPCA在估计模型约束矩阵的同时计算出电能测量值的误差协方差矩阵,用误差协方差进一步修正模型的约束矩阵。为降低识别“表箱-用户”拓扑的计算复杂度,利用电压相关系数筛选出同一分支下的用户,然后逐个分支进行拓扑识别。最后根据计算出的模型约束矩阵求出回归矩阵,进而求出关联矩阵,据此识别低压供电网络拓扑。最后,在识别拓扑的基础上,提出了一种基于多元线性回归的线路参数辨识方法。针对我国低压供电网络拓扑辐射状的特点,结合线路两端电能表的量测数据,基于线路电压降方程建立了参数辨识的数学模型,将线路的参数辨识问题转化为回归方程回归系数的求解问题,通过最小二乘法求解方程的回归系数,得到线路参数的估计值。本文通过对智能电表数据的挖掘,从数据分析的角度识别电能表在低压供电网络拓扑中的准确位置,对精准地进行负荷建模与供电网络线损计算,全面提升供电网络的信息化与自动化水平,实现其运行状态的感知与精细化控制具有重要意义。

黄剑涛[2]（2019）在《辐射网线损异常探测与补偿电容投切降损方法》文中研究说明能源在二十一世纪是一个不可或缺的生命之源,在各种能源中,电能在世界经济发展和人类的生产活动中起着至关重要的作用。从电能的生产、输送、分配到用户的使用的过程中不可避免会产生一些损耗,这损耗就叫线损。长期以来,我国中低压配网因规模庞大,缺乏长期规划,运行环境复杂等原因建设相对滞后,其线损占总线损的70%,严重影响了电网运行的质量安全,提高了供电企业的线损管理成本,降低了供电公司的经济效益。因此,节能降损有利于节约电能,提高电能使用效率,提高企业的经济效益,符合社会可持续发展的原则,有利于减轻电网运行的负载压力,与此同时,如何做好中低压的线损管理和控制也是各供电企业重点关注的一项重要的工作内容。本文首先对线损的概念、分类、影响因素及管控途径等进行了论述,介绍了实时监测系统的通信结构,基于此提出了一种首端电压的推算方法;接着用仿真实验介绍了各因素对线损统计的影响如表计同步性、表计损坏等等;接着提出了一种利用实时监测系统进行中压线损异常判断的方法,并用实例分析其利弊,紧接着提出了一种线损异常探测定位的方法并结合某台区数据进行仿真实验验证其可行性,可用于反窃电分析预警。针对节能降损,本文基于线路总线损对负荷节点无功功率的灵敏度原理,提出了一种利用远程投切补偿电容器降低线损的方法,结合某台区的实际数据进行仿真实验,降损效果明显,该方法可在满足配电网安全可靠的前提下,尽最大可能的提高电网运行的经济性,降低电网的运行成本。本文最后针对线损异常探测设计了线损异常探测系统的功能模块,介绍了该软件的需求分析、硬件终端介绍、数据库设计及部分功能界面展示。该系统可以有效显示某台区线损异常点,并进行线损计算分析和异常分析预警,有利于实现线损管理的规范化和精细化,弥补供电企业的在线损管理方面的不足,有助于实现供电企业健康高效科学发展的目的。

胡悦萍[3]（2019）在《辽阳配网台区线损异常综合分析与应用》文中指出电能作为最为广泛使用的能源之一,一直以来在人类使用的过程中存在着极大的浪费,一方面是由于主观观念所导致的人为浪费,另一方面则是由于技术原因所导致的电能损失。节能降损对于相关电力企业是一项刻不容缓的艰巨任务,也是人类实现经济可持续发展和保护环境的必然条件。同时这项工作对于提高电力企业的经济效益以及对于用电户节省电费有一定的促进作用。本论文结合本人工作实际对辽阳县地区配电网环境下的降损工作进行研究,主要开展了以下几部分的工作内容:一是针对10k V高压线路与0.4k V低压台区交错覆盖的供电区域下线损产生的原因、线损的分类标准进行了一个相对清晰的界定,对理论线损的主流计算方法进行了详细的介绍以及各种计算方法优劣势的理论分析;二是结合辽阳县电网现状,通过对研究区域内主要台区的历年线损数据进行调查分析及实地调研,发现并分析研究区域内的重损台区,对线损异常的原因进行分析,对高损台区提出相应的管理措施和技术措施,并且达到合理降损的目的。三是本研究应用一体化线损管理系统对辽阳县配网区域内的线损工作从技术、管理层面进行降损。最后本研究分析了辽阳配网台区节能降损的效果,使今后线损分析与降损措施管理制定更加有针对性和预见性,为节能降损工作打下了坚实的基础。

焦阳[4]（2018）在《农村配电网线损计算与降损措施研究》文中研究指明目前,我们国家正处在“十三五”规划期间,电力事业快速发展,减少线损对供电企业来说十分关键,因此配电网线损计算方法的分析和降损技术措施的研究具有不可忽视的价值意义。在这种形势下,线损的理论计算方法也逐步演变为学术界和供电企业研究的热门课题,而降损技术措施也发展为企业节能工作的核心任务。本论文研究了线损计算的国内外研究情况,然后阐述了线损产生的原因、分类,并对均方根电流法和等值电阻法两种线损计算方进行了详细的说明和分析比较。在对相关线损概念和计算方法进行了说明后,使用等值电阻法对国网大城县供电公司35k V位敢变电站10k V212焦远庄线路进行了实际的线损计算,并根据线损计算结果及国网大城县供电公司相关工程实例提出了降低线损的管理措施和加强配电网升压改造;提高配电网及设备的经济运行水平;做好配电网无功补偿;超前规划电网结构,减小供电半径;尽量使用低损耗、有载调压变压器等5项技术措施。本论文用实践检验了等值电阻法的正确性与可行性,并提出了提出整理了降低线损的多种技术措施,对供电企业的生产经营管理具有重要的指导意义和参考价值。

徐有琳[5]（2018）在《基于典型台区的用户低电压预判方法研究》文中提出随着国家新型城镇化进程的推进,我国城镇、农村经济进入了快速发展的轨道,农村用电需求大幅增长,我国逐步加大对电网的建设力度,电网得到了长足的发展。与此同时,电网在发展过程中过度重视输电网建设,忽视了配电网的相关配置,使得配电网的低电压问题日益突出。为有效解决配电网低电压问题,本文对配电网的用户低电压预判方法进行研究。首先对用户低电压影响因素进行剖析。为此,分析了低压电网、10kV线路和变电站三方面分析了每方面对用户低电压的影响,并提出低电压成因判断逻辑。进一步,对威海市地区电网的低电压问题进行调研分析,并构建了威海市地区电网低电压影响因素体系。为了对配电网低电压问题进行有效治理,提出了基于典型台区的用户低电压预判方法,其基本思想为通过较少的数据对低电压范围进行准确计算。在提出的预判方法的基础上,进一步对支路电流不平衡度与低电压范围的关系进行分析,并给出一种用户低电压快速预判方法,该方法通过制作线路电压损失计算查询表,使运行或规划设计人员能够实现对低电压的快速预判。为了将提出的用户低电压预判方法以软件的形式进行固定,开发了适用于PC端的配变台区电压计算辅助分析系统和适用于移动端的电压快速分析计算工具,从而大大减小该方法的人工计算量,并提高该方法的准确性和实用性。结合图形界面,对配变台区电压计算辅助分析系统中包括图形管理、设备方式图、用户管理、分布式新能源接入、拓扑分析和潮流计算在内的主要功能进行了介绍说明,并对电压快速分析计算工具的运行环境和工作界面进行介绍说明。最后,通过对威海市地区电网沙龙王台区低电压治理实例以及沙龙王台区利用分布式光伏发电解决低电压问题的分析,验证了提出的基于典型台区的用户低电压预判方法的正确性和有效性,以及配变台区电压计算辅助分析系统的实用性。本文所研究的基于典型台区的用户低电压预判方法为有效制定用户低电压问题的治理措施提供了理论指导,在配电网用户低电压治理中具有良好的工程应用前景。

温志琼[6]（2017）在《增城供电局配电网线损分析及降损措施研究》文中提出电力网电能损失率（简称线损率）是指电网经营企业在电力传输过程中的损耗电量占供电量的百分比。安全、降损、客户服务是当今电网经营企业的三大主题,线损率是电网经营企业的一个重要技术经济指标,是衡量电网经营企业技术水平、经营管理水平的重要标志,也是实行经济运行、提高经济效益的重要手段和有效途径。在电力网线损构成中,10kV配电网占全部线损的主要部分,降低配电网的损耗对提高电网经营企业效益及客户满意度有着重大意义。然而,电网企业对高压主网架的关注度远比中低压配电网尤其是10千伏及以下配网高得多,人才、技术等资源投入也更多,导致配网在资源和管理上存在较多问题。因此,对地市供电局而言,针对性地开展配电网线损分析并因地制宜地采取措施减少线损是重中之重。本文调研了国内外电网线损现状,并在我国能源可持续发展战略和电力行业逐步走向市场与其它能源竞争的背景下,充分认识到线损计算和分析方法研究的重要性,尤其是因地制宜地结合增城区配电网存在的线损问题。本文从增城区配电网的实际情况出发,针对该区配电网的现状和特点,较全面地研究了配电网线损计算理论、线损分析、降损方案等问题,基于统计计算法提出实用性强的电网理论线损计算指标与计量方法,并深入剖析线损成因及存在问题,结合线损“四分”管理,提出从技术和管理两个维度来设计降低电能损耗、节约资源的措施,以提高电网经营企业经济效益和市场竞争力,优化电网结构以及电网规划设计等方面。其中,技术措施是降低当前电网线损中不可避免的损耗,管理措施是降低当前电网线损中可以避免的不合理部分。两种措施没有明显的主次之分,可以结合应用、共同实施,这样降损效果更显着,效益更突出。同时,为了验证本文所设计建议的降损措施是否高效可行,并为进一步面向全增城区配电网推广,本文以中新供电所所管辖的配网作为该区的典型试点,分别试行技术降损和管理降损措施,效果显着,为下一步线损管理发展方向提供了参考。本文的研究成果具有较强的实用性,对配电网的降损增效起到切实的作用。

袁瑞海[7]（2014）在《农村低压电网漏电保护配置研究》文中认为对农村低压电网漏电保护进行合理配置，有利于提高农村低压电网的用电水平、减少低压电网漏电事故、提高电网供电的可靠性,从而改变农村低压电网的用电现状，以适应农村低压电网发展和改革的新情况。本文在对农村低压电网漏电保护的发展和现状进行分析和阐述的基础上，提出了农村低压电网漏电保护配置的构建思路；分析了漏电保护器的原理；研究了农村低压电网的接地方式及在不同接地方式下漏电保护装置的安装使用；探讨了适合于农村低压电网漏电保护配置的可行性，分析了农村低压电网漏电保护的分级设置及配置方式和措施；最后针对海阳市西菜园用电村具体情况，研究了低压电网漏电保护配置的实现方案及其具体实现过程。研究成果有利于进一步深化农村低压电网漏电保护的更新改造，提高农村电网供用电的安全性和可靠性。

宋昌英[8]（2013）在《农村低压电网维护费用管理系统的设计与实现》文中研究表明四川省农村低压电网维护费的管理一直处于手工管理阶段，不仅浪费人力和物力，而且不便于县级电业局的成本管理。农村低压电网维护费是农电经济的命脉，必须对其进行标准化成本管理。将计算机信息系统引入农村低压电网维护费管理中，可以为管理员及业务员提供数值化管理平台，进行有效的成本管理和人员管理。首先，本课题对四川省农村低压电网维护费管理的现状进行了调研。收集整理了四川省农村低压电网在维护过程中存在的费用项目、费用单价、费用标准、填报流程和查询统计的需求，还结合该类课题国内外研究现状进行了分析，确定了系统建设的可行性。然后，在课题中结合相关理论和技术指标对系统实施、系统运行进行了技术选型。本课题采用微软公司的ASP.NET技术来架构农村低压电网维护费管理平台。系统基于B/S模式，利用ASP.NET来开发Web应用程序的优势，运用C#高级编程语言做前台开发，SQL Server2005做后台数据库开发。系统运行环境采用windows server2003系统IIS6.0服务器，保障与开发环境无缝迁移。接着，对本课题中的系统框架、系统功能模块和数据存储方式进行了设计。系统采用三层框架将展现层、业务层和数据层分离，使得系统结构清晰便于开发维护。系统数据库是信息系统的核心，数据库管理系统被安装在服务器端，系统使用的各种数据存储在服务器上的数据库中，由服务器和数据库管理系统为用户提供数据存储管理服务。再者，本课题系统采用结构化开发方法，所开发的系统具有较为完善的功能，能够满足四川省农村低压电网维护费用管理的需求，达到了预期的效果。本文从系统分析、设计到实施的整个过程，详细阐述了农村低压电网维护费管理信息系统的开发过程。系统实现的功能模块主要包括农村低压电网维护费录入管理、费用标准设置、费用统计查询、系统人员管理和系统公告管理。最后，本课题结合软件工程的开发步骤，对四川省农村低压电网维护费用管理系统进行了黑盒测试。对测试结果进行了总结和评价，最终完成软件开发整个过程以及本课题论文的编写。

葛维标[9]（2013）在《浅谈农村低压电网电压无功管理》文中研究表明电压无功管理工作是供电企业电网技术管理工作的重要内容,但农村低压电网电压无功工作从前重视不够。为更好地服务于新农村建设,保证电网安全稳定经济运行,提高低压供电电压质量,文中结合农村低压电网的自身特点和负荷性质,着重分析如何做好农村低压电网电压无功管理工作。

曾鸣,薛松,刘宏志,李凌云,董军[10]（2012）在《我国区域电动汽车运营模式及其最优并网规模规划模型》文中提出电动汽车的规模化发展对保障能源系统安全、促进新经济增长点的形成和节能减排都有积极作用。针对区域电动汽车的发展进行研究,构建了区域电动汽车的技术管理和市场运营模式和并网规划优化模型。针对现有系统网架结构,提出了一种智能充电方法,通过一个仿真算例对比研究了盲充、响应峰谷分时电价和智能充电3种情形下的并网电动汽车规模,研究结果表明在确保系统安全稳定的前提下,通过上述方法能够实现最大规模的电动汽车并网充电,从而验证了文中构建的运营模式和并网规划模型的合理性和先进性。

### 二、加强技术管理,优化低压电网结构（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、加强技术管理,优化低压电网结构（论文提纲范文）

#### （1）基于智能电表数据的供电网络拓扑识别方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 单相电表相别判断方法

1.2.2 供电网络拓扑识别

1.2.3 供电网络线路参数辨识

1.3 本文的主要工作

第2章 基于多元线性回归的单相电表相别判断

2.1 多元线性回归方法原理

2.1.1 异常值识别

2.1.2 多元线性回归模型原理

2.2 供电网络拓扑结构及变量分析

2.2.1 供电网络拓扑结构

2.2.2 供电网络变量关系分析

2.3 多元线性回归方程的构建

2.4 算例分析及算法评价

2.4.1 算例分析

2.4.2 算法性能

2.4.3 算法准确率影响因素分析

2.5 本章小结

第3章 基于IPCA和VCA的供电网络拓扑识别

3.1 供电网络拓扑结构

3.2 基于IPCA和VCA的供电网络拓扑识别

3.2.1 数据标准化

3.2.2 主成分分析原理

3.2.3 图的矩阵表示

3.2.4 误差协方差估计

3.2.5 基于IPCA和VCA的供电网络拓扑识别方法

3.3 算例分析及算法评价

3.3.1 算例分析

3.3.2 算法评价

3.4 本章小结

第4章 供电网络线路参数辨识

4.1 供电网络线路建模

4.2 算例仿真

4.3 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间所发表的论文及参与的项目

附录

学位论文评阅及答辩情况表

#### （2）辐射网线损异常探测与补偿电容投切降损方法（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外中低压线损管理研究现状

1.3 本文的研究思路和研究内容

第二章 影响线损因素与线损管控途径

2.1 线损基本概念与分类

2.1.1 线损基本概念

2.1.2 线损分类

2.2 影响线损的因素

2.2.1 技术因素

2.2.2 管理因素

2.3 线损管控途径

2.3.1 技术降损

2.3.2 管理降损

2.4 本章小结

第三章 中低压配网线损异常判断与捕获

3.1 实时监测系统结构及馈线首端电压推算

3.1.1 台区低压配电综合管理系统通信结构

3.1.2 首端电压推算方法

3.2 线损统计的各影响因素分析

3.2.1 表计同步性对线损误差的影响

3.2.2 表计损坏对线损误差的影响

3.2.3 互感器与表计精度偏差对线损误差的影响

3.3 中压线损异常判断方法

3.3.1 中压线损异常判断原理分析

3.3.2 某10kV馈线线损异常点实例分析

3.4 低压线损异常捕获方法

3.4.1 单相参数逼近法

3.4.2 线损异常定位方法

3.4.3 某台区支线线损异常点分析

3.5 本章小结

第四章 基于灵敏度的远程投切补偿电容的降损方法

4.1 远程投切补偿电容的降损方法

4.1.1 电容器补偿原理

4.1.2 线路总线损对负荷节点无功功率的灵敏度原理

4.1.3 基于灵敏度的远程投切电容的降损方法

4.2 利用投切补偿电容降低线损实例分析

4.2.1 10kV线路的实际网络参数

4.2.2 灵敏度计算及电容投切分析

4.3 本章小结

第五章 线损异常探测功能模块设计与应用

5.1 需求分析

5.1.1 功能性需求分析

5.1.2 非功能性需求分析

5.2 全电信息采集单元及智能综合管理单元

5.2.1 全电信息采集单元

5.2.2 智能综合管理单元

5.3 数据库设计

5.4 主要功能界面展示

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （3）辽阳配网台区线损异常综合分析与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本论文的主要工作

第二章 配网台区线损相关理论

2.1 台区线损的相关理论

2.1.1 概念介绍

2.1.2 影响台区线损产生的因素

2.2 配网线损的构成和分类

2.2.1 根据线损性质分类

2.2.2 根据线损特性分类

2.3 理论线损的计算

2.3.1 均方根电流法

2.3.2 最大电流法

2.3.3 平均电流法

2.3.4 等值电阻法

2.3.5 电压损失法

2.3.6 理论线损计算方法对比分析

2.4 线损波动产生的主要原因

2.5 本章小结

第三章 辽阳县配网台区线损异常分析

3.1 辽阳县地区电网现状

3.1.1 电网基本情况

3.1.2 电网运行情况

3.2 辽阳县供电公司10kV孤东线线损计算

3.2.1 10kV孤东线基本情况

3.2.2 基于电压损失法的理论线损计算

3.3 线损率异常情况分析

3.3.1 10kV高损线路分析

3.3.2 0.4 kV高损低压台区分析

3.3.3 实际线损率与理论线损率误差分析

3.3.4 线损结构分析

3.4 线损工作存在的问题

3.5 线损异常原因分析

3.5.1 台区线损异常的技术因素

3.5.2 台区线损异常的管理因素

3.6 降低线损的措施

3.6.1 降低线损的管理措施

3.6.2 降低线损的技术措施

3.7 本章小结

第四章 辽阳县配网一体化线损管理系统的应用

4.1 一体化线损管理系统流程

4.1.1 数据准备

4.1.2 拓扑数据准备

4.1.3 拓扑数据解析

4.2 一体化线损管理系统功能

4.2.1 基础维护

4.2.2 配网模型检查

4.2.3 配网模型异常档案统计

4.2.4 理论线损计算

4.2.5 配网理论线损统计

4.2.6 配电线路分析报告

4.2.7 配线、配变能效评估

4.2.8 模拟降损管理

4.3 一体化线损管理系统综合管理

4.3.1 线损一体化管理的目的及特征

4.3.2 线损一体化管理项目的人员组成

4.3.3 线损一体化管理项目管理流程

4.3.4 线损一体化管理项目的考核与激励机制

4.4 本章小结

第五章 降损效益分析

5.1 经济效益分析

5.2 社会效应方面

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （4）农村配电网线损计算与降损措施研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 本文研究的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 我国10kV农村配电网的特点和存在的问题

1.4 本文的主要研究内容

第2章 配电网线损理论与工程分析

2.1 线损基本理论

2.1.1 线损产生的原因

2.1.2 线损的分类

2.1.3 线损管理的有关规定

2.2 线损的理论计算工程分析

2.2.1 线损率的计算及计算范围

2.2.2 线损计算的条件

2.2.3 线损计算的要求

2.2.4 线损理论计算的意义

2.2.5 线损理论计算的难点

2.3 本章小结

第3章 配电网线损计算方法研究

3.1 均方根电流法

3.1.1 均方根电流法原理

3.1.2 均方根电流法推导

3.2 等值电阻法

3.2.1 等值电阻法原理概述

3.2.2 等值电阻法推导

3.3 本章小结

第4章 国网大城县供电公司10kV212焦远庄线路线损计算及降损实例分析

4.1 工程背景介绍

4.2 线损计算

4.2.1 计算线路导线等值电阻

4.2.2 计算线路变压器的等值电阻

4.2.3 线路线损计算

4.3 国网大城县供电公司配网降损实例分析

4.3.1 改善无功补偿

4.3.2 缩短供电半径

4.3.3 农网改造升级

4.3.4 合理配置变压器

4.4 本章小结

第5章 农村配电网降低线损的措施分析

5.1 农村配电网降低线损的管理措施

5.1.1 线损管理中的存在的管理问题

5.1.2 线损管理中管理问题的解决方法

5.2 农村配电网降低线损的技术措施

5.2.1 加强电网升级改造与运维检修

5.2.2 加强电网及设备的经济运行

5.2.3 做好电网的无功补偿

5.2.4 合理规划电网结构

5.2.5 合理使用配电变压器

5.3 本章小结

第6章 总结及展望

6.1 工作总结

6.2 未来展望

参考文献

致谢

#### （5）基于典型台区的用户低电压预判方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 配电网低电压问题的研究现状

1.2.1 配电网低电压成因研究现状

1.2.2 配电网低电压治理研究现状

1.3 本文的主要内容和结构安排

1.3.1 主要内容

1.3.2 结构安排

第2章 低电压影响因素分析

2.1 低电压成因分析逻辑

2.1.1 低压电网引起的低电压分析

2.1.2 10kV线路引起的低电压分析

2.1.3 变电站引起的低电压分析

2.2 威海市地区电网低电压调研分析

2.2.1 调研思路

2.2.2 低电压台区技术调研

2.2.3 台区调研

2.2.4 用户调研

2.2.5 低压台区管理调研

2.3 威海市地区电网低电压影响因素体系构建

2.3.1 低电压影响因素体系构建的基本思路

2.3.2 引发低电压的技术因素

2.3.3 引发低电压的管理因素

2.3.4 威海市地区电网低电压影响因素体系

2.4 本章小结

第3章 用户低电压预判方法研究

3.1 基本思路

3.2 研究内容及基本假设

3.3 用户低电压范围预判算法

3.4 支路电流不平衡度与低电压范围的关系

3.5 用户低电压快速预判方法

3.5.1 三相线路的推导过程

3.5.2 单相线路的推导过程

3.6 本章小结

第4章 低电压预判工具开发

4.1 配变台区电压计算辅助分析系统

4.1.1 主要功能

4.2 电压快速分析计算工具(APP)

4.2.1 运行环境

4.2.2 工作界面

4.3 本章小结

第5章 配变台区低电压治理实例验证

5.1 沙龙王台区治理实例

5.1.1 台区基本现状

5.1.2 对台区存在问题的分析

5.1.3 系统建模

5.1.4 建设改造方案

5.2 分布式光伏接入对低电压的影响

5.3 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

个人简历

#### （6）增城供电局配电网线损分析及降损措施研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究状况

1.3 增城区配网现状及存在问题

1.3.1 增城区配电网现状

1.3.2 区内中、低压配电网存在问题

1.4 本文主要工作

第二章 线损构成分析与计算指标

2.1 引言

2.2 线损构成分析

2.2.1 电力系统构成

2.2.2 电网的线损构成

2.2.3 损耗影响因素分析

2.3 线损理论计算方法

2.3.1 均方根电流法

2.3.2 平均电流法

2.3.3 等值电阻法

2.3.4 最大电流法

2.3.5 统计计算法

2.3.6 方法对比

2.4 基于统计法的线损计算指标

2.4.1 同期线损率

2.4.2 有损线损率

2.4.3 同期有损线损率

2.4.4 线损四分管理

2.4.5 线损异常率

2.4.6 线损波动率

2.4.7 线损管理小指标

2.5 本章小结

第三章 增城区配电网线损现状分析

3.1 引言

3.2 增城区配电网线损情况

3.2.1 增城区总体线损情况

3.2.2 各电压等级售电情况

3.2.3 各用电类别情况

3.2.4 各区域线损情况

3.2.5 10kV线路线损情况

3.2.6 台区线损情况

3.3 增城区配电网存在的线损问题

3.4 本章小结

第四章 影响增城配电网线损的原因剖析

4.1 引言

4.2 配电网产生线损的技术原因

4.2.1 负荷电流

4.2.2 运行电压

4.2.3 功率因数

4.2.4 三相负荷不平衡

4.2.5 线路残损漏电

4.3 配电网产生线损的管理原因

4.3.1 用电计量装置管理

4.3.2 客户窃电

4.3.3 抄表原因

4.3.4 基础资料不准确

4.3.5 考核制度未落实

4.4 本章小结

第五章 增城配电网降损措施研究

5.1 引言

5.2 降低配电网线损的技术措施

5.2.1 电网经济运行

5.2.2 合理调整运行电压

5.2.3 提高功率因数

5.2.4 平衡三相用电负荷

5.3 降低配电网线损的管理措施

5.3.1 加强用电计量装置管理

5.3.2 解决客户窃电问题

5.3.3 减少抄表原因的影响

5.3.4 完善基础资料的准确性

5.3.5 落实考核制度

5.4 中新供电所的降损效果实例分析

5.4.1 技术降损措施

5.4.2 管理降损措施

5.4.3 效果验证

5.5 本章小结

第六章 结论和展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （7）农村低压电网漏电保护配置研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题提出的背景和意义

1.1.1 农村低压电网安全用电的现状

1.1.2 农村触电事故的特点

1.1.3 线路和电气设备漏电

1.1.4 漏电保护的隐患

1.2 本文所做的主要工作

第2章 漏电保护器原理及漏电理论分析

2.1 漏电保护器的发展阶段

2.1.1 机电式漏电保护的原理

2.1.2 半导体式漏电保护

2.1.3 微机式漏电保护

2.1.4 自适应漏电保护

2.2 漏电保护器的组成

2.2.1 检测元件

2.2.2 中间放大环节

2.2.3 操作执行机构

2.2.4 试验装置

2.3 漏电保护器的工作原理

2.4 漏电保护器的主要类型

2.4.1 根据保护功能和结构进行分类

2.4.2 根据中间环节的结构特点分类

2.4.3 根据级数和线数分类

2.4.4 根据漏电动作电流值分类

2.4.5 根据安装形式分类

2.4.6 根据动作时间分类

2.4.7 根据故障信号的形式分类

2.4.8 根据其使用场合分类

2.5 漏电保护国家标准及性能参数

2.5.1 漏电保护器的国家标准

2.5.2 漏电保护器的性能参数

2.6 漏电保护器的应用范围

第3章 农村低压电网漏电保护问题分析

3.1 农村低压电网的接地问题

3.1.1 电网的故障接地及特征

3.1.2 电网的人为接地及特征

3.1.3 电网接地的危害

3.2 农村低压电网接地方式分析

3.2.1 IT 系统

3.2.2 TT 系统

3.2.3 TN 系统

3.3 漏电保护装置在不同接地方式下的安装使用

3.4 低压电网漏电保护的一般方法

3.4.1 保护接地法

3.4.2 接保护中性线法

3.4.3 安全电压法

3.4.4 隔离变压器法

3.4.5 双重绝缘保护法

3.4.6 漏电保护器保护法

3.5 农村低压电网漏电保护方法的选择

3.5.1 保护接地与保护接中性线法

3.5.2 隔离变压器法和安全电压法

3.5.3 双重绝缘保护法

3.5.4 漏电保护装置保护法

第4章 农村低压电网漏电保护的配置方案

4.1 漏电保护系统的分级设置

4.1.1 漏电总保护

4.1.2 中级漏电保护

4.1.3 末级漏电保护

4.2 漏电保护系统的配置方式

4.2.1 漏电总保护

4.2.2 剩余动作电流

4.2.3 剩余电流动作保护器的分断时间

4.3 漏电保护系统的配置措施

4.3.1 增加末级(家用) 漏电保护器的安装率和投运率

4.3.2 适量增加中级漏电保护的覆盖水平

4.3.3 增加系统漏电总保护的安装率和投运率

第5章 海阳市农网漏电保护配置实践研究

5.1 海阳市西菜园用电村电网基本情况分析

5.1.1 西菜园村农网改造前的电网概况

5.1.2 西菜园村农网改造前的漏电保护应用概况

5.2 西菜园用电村电网漏电保护配置实施情况

5.2.1 农网改造中使用分级保护对供电可靠性的分析

5.2.2 农网改造中分级保护的协调

第6章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （8）农村低压电网维护费用管理系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 农村低压电网维护费概述

1.3.1 定义

1.3.2 列支范围

1.3.3 标准成本核算方法

1.4 论文组织结构

第二章 系统相关理论与技术

2.1 信息系统的概念与作用

2.2 .NET 框架简介

2.2.1 网站的发展历史

2.2.2 ASP.NET 技术

2.2.3 .NET 框架的体系结构

2.3 数据库相关技术

2.3.1 关系型数据库的概念

2.3.2 数据库管理系统

2.3.3 数据库访问接口

2.3.4 存储过程

2.3.5 标准 SQL 语言与 Transact-SQL

2.4 系统体系结构

2.5 本章小结

第三章 农村低压电网维护费用管理系统的系统分析

3.1 结构化分析方法

3.2 系统的总体需求

3.3 系统功能模块分析

3.3.1 用户管理模块分析

3.3.2 公示公告模块需求分析

3.3.3 个人信息管理模块分析

3.3.4 农维费管理模块分析

3.4 数据流程分析

3.5 数据建模

3.6 非功能性需求分析

3.6.1 性能需求

3.6.2 安全性需求

3.6.3 易用性需求

3.6.4 可靠性需求

3.6.5 可扩展性需求

3.7 本章小结

第四章 农村低压电网维护费用管理系统的系统设计

4.1 结构化设计方法

4.2 系统总体结构与环境设计

4.2.1 系统总体结构设计

4.2.2 后台数据库选择

4.2.3 服务器操作系统平台的选择

4.2.4 系统架构设计

4.2.5 Web 服务器与开发工具

4.3 功能结构图设计

4.3.1 系统农维费管理设计

4.3.2 系统用户管理设计

4.3.3 系统员工模块设计

4.3.4 系统公告模块设计

4.4 数据库设计

4.4.1 数据库逻辑结构设计

4.4.2 存储过程设计

4.5 本章小结

第五章 农村低压电网维护费用管理系统的系统实现

5.1 系统的开发环境

5.2 系统完整代码截图

5.3 系统主要功能的实现

5.3.1 登录模块

5.3.2 用户管理模块

5.3.3 农维费管理模块

5.3.4 公告管理模块

5.3.5 申请管理模块

5.3.6 薪酬管理模块

5.4 本章小结

第六章 系统测试与分析

6.1 测试用例

6.2 结果评价

第七章 总结及展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （9）浅谈农村低压电网电压无功管理（论文提纲范文）

1 统筹规划, 做好配变布点

2 加强配变及低压无功装置运行管理

3 重视低压用户电压无功工作, 做好无功补偿宣传

4 夯实基础管理, 确保指标真实反映

5 重视人员培训, 保持队伍相对稳定

6 结语

#### （10）我国区域电动汽车运营模式及其最优并网规模规划模型（论文提纲范文）

0 引言

1 区域电动汽车控制结构及市场运营框架

1.1 框架简介

1.2 常规系统运营

1.3 异常系统运行或紧急模式

2 区域电动汽车并网最优规模规划模型

3 算例分析

4 结论

### 四、加强技术管理,优化低压电网结构（论文参考文献）

- [1]基于智能电表数据的供电网络拓扑识别方法研究[D]. 张丽强. 山东大学, 2020(10)

- [2]辐射网线损异常探测与补偿电容投切降损方法[D]. 黄剑涛. 华南理工大学, 2019(02)

- [3]辽阳配网台区线损异常综合分析与应用[D]. 胡悦萍. 沈阳农业大学, 2019(04)

- [4]农村配电网线损计算与降损措施研究[D]. 焦阳. 沈阳农业大学, 2018(04)

- [5]基于典型台区的用户低电压预判方法研究[D]. 徐有琳. 哈尔滨工业大学, 2018(02)

- [6]增城供电局配电网线损分析及降损措施研究[D]. 温志琼. 华南理工大学, 2017(06)

- [7]农村低压电网漏电保护配置研究[D]. 袁瑞海. 华北电力大学, 2014(03)

- [8]农村低压电网维护费用管理系统的设计与实现[D]. 宋昌英. 电子科技大学, 2013(05)

- [9]浅谈农村低压电网电压无功管理[J]. 葛维标. 科技创业家, 2013(06)

- [10]我国区域电动汽车运营模式及其最优并网规模规划模型[J]. 曾鸣,薛松,刘宏志,李凌云,董军. 电网技术, 2012(06)

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/c654b4236d24a18a6477c892.html