# 家装ppr场调研报告

##### 问：家装水管选用PPR水管，你觉得怎么样？

答：家装水管选用PPR水管，你觉得怎么样？

新房装修，大家都会考虑用ppr管，并且国家也支持大家选择ppr管，ppr管材已经成为家装管材市场的主力军。那为什么家装选它呢？作为ppr管材生产厂家，全能E家小编带大家解析ppr水管优缺点。

ppr管材，主要原材料为无规共聚聚丙烯，用专门的焊接和切割工具，采用热熔连接的方式，管材有很高的可塑性，管材价格也很适中，通过几年的发展，它的使用在市场上日趋成熟。

作举码戚为受大众欢迎的管材，ppr水管有以下明显优点：

1、质量轻。PPR管在20℃时的重量只有钢管的九分之一，紫铜管的十分之一，质量非常轻，大大降低了施工强度。

2、耐腐蚀性能好。PPR管对水中的所有离子和建筑物的化学物质都不会起到化学作用，不会生锈也不会腐蚀。

3、管道连接牢固。材料具有较好的热熔性能，热熔连接将同种材料的管材管件连接成一个完美整体，避免了漏水等现象的发生，并且在生产施工及使用的过程中不会对环境造成污染，属于绿色建材。

4、价格便宜。作为绿色塑料管材，它不仅环保，而模谨且价格比较便宜经济。

- 如果要说ppr水管有什么缺点，也就是它的耐压性和耐热性没有钢材质水管好。同等压力值下，金属管材有更大的韧性，而PPR管材可能会正陵出现破损现象；ppr水管最好在50°左右的水温下使用。但是目前这个问题，都有ppr铝塑管解决了，ppr铝塑管中间是铝制层，外层为ppr，内层是食品级PE，耐压耐热性能都大大提升，完全满足家庭日常供水所需。

答：很可以，现在大部分家庭用的都是ppr水管。

家装PPR管材不仅耐热性好、耐腐蚀性好、使用寿命长，而且耐压性好，PPR管材管件即使在零下四十度出现管内结冰，PPR管材也会吸收掉管体膨胀部分从而避免管材的冻裂现象。

家装PPR管有以下特点：

1、耐热:在规定的长期连续工作压力下，管道输送的水温可达到95℃耐腐蚀、不结垢，可免除管道结垢堵塞和水盆、浴缸黄斑锈迹之忧。

2、保温节能:导热系数仅为金属管的二分之一，用于热水管道保温节能，效果极佳。

3、重量轻、强度高:比重仅为金属管的八分之一，而压力试验强度达5MPa(50kg/cm2)以上，韧性好，耐冲击。

4、外形美观:产品内外壁光滑，流水阻力小，光彩柔和，造型美观。

5、安装方便:采用热熔大森连接，无需套丝，数秒钟即可完成一个接头连接，与金属管及用水器连接采用优质铜嵌件丝扣连接，安全可靠。

- 6、携仿段使用寿命长:管道系统在正常使用下寿命作50年辩誉以上。

- 答：我觉得可以，它的质量轻。PPR管在20℃时的帆尘重量只有钢管的九行伏分之一，紫铜管的十分之一，质量非常轻，大大降低了施工档轿携强度。

- 答：可以。家返樱装水管一般都是会选用ppr水管，耐腐蚀、耐高温高压、防水垢、使用寿命长。但丛没最好还是选用渗世纳好点的品牌。

- 答：ppr管材，主要原材料为无规共聚聚丙烯，质量弯散轻，耐腐蚀性能好，管轮闹山道腊中连接牢固，价格便宜，完全满足家庭日常供水所需

##### 问：市面上PPR管太多，家装这块怎么选择？不知道怎么区分，该怎么去挑选PPR管？

- 答：一般不懂行情的消费者，主要还是要选像雄塑这样大品牌，质量有保障。

##### 问：为什么现在家装都用PPR水管，什么是PPR水管

答：PPR是英文无规共聚聚丙烯（Polypropylene-Random）的简称。俗称三型聚丙烯。PPR管是镀锌管，UPVC给 水管 ，铝塑管，PE管，PE-X管，PE-RT管的更新换代产品。由于它使用无规共聚技术，使聚丙烯的强度，耐高温性得到很好的保证，从而成为水管材料的主力军。

优点1、卫生健康 环保 。是环保材料,可用做饮用水输送。

2、接头用陪指热熔连接，成陪缺为一体，百分百无渗漏， 其他 材料用丝口连接，其防渗性较逊，也避免了胶水粘接的有毒性。

3、输送阻力小。

PPR水管

4、价格便宜适中。

5、使用寿命长，按国家标准GB/T18742生产芦乱配和使用时可以使用50年。

PPR是三丙聚乙烯的简称，采用热溶接的方式，有专用的焊接和切割工具，有较高的可靠性。价格也很经济。保温性能也很好，管壁也很光滑！

PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

- PPR管正式由于这么多的优点，所以是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/d2a473710212ea7a84f3a09e.html